Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12 poz.1 Igła do nakłucia kręgosłupa i nakłuć diagnostycznych Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igła typu Spine - Jet do znieczulania podpajęczynówkowego ze szlifem typu Quincke rozmiar 27G/ 88m oraz do nakłuć diagnostycznych. Składa się z cienkiej stalowej igły z mandrynem. Oznaczenie koloru mandryny zgodne z międzynarodowym kodem oznakowania według norm DIN EN ISO 6009. Przeźroczysta końcówka typu Luer Lock umożliwia jednoczesną kontrolę w czasie wkłucia, przeźroczysta nasadka ułatwia kontrolę wkłucia. Sterylne, bez pirogenów, nietoksyczne, nie zawiera metali ciężkich. Opakowanie jałowe, pakowane pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. Na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 35 poz.1 Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: cewnik 4-światłowy (14/18/18/16Ga), 8Fr, 15m, z ochroną przeciwbakteryjną. Opatentowane połączenie substancji antybakteryjnej (poliheksanidyna) z grupą chemiczną przeciwdziałającą tworzeniu się skrzepów (glikol polietylenowy i polimetakrylat) tworzą powierzchnię cewnika o znakomitej charakterystyce antybakteryjnej. Powierzchnia antybakteryjna jest na całej zewnętrznej powierzchni od łączników luer-lock do czubka cewnika i wewnątrz kanałów do elementu mocującego cewnik do skóry ; wysoka koncentracja grup hydrofilnych zmniejsza ryzyko powstawania skrzepów na powierzchniach cewnika. W trakcie chemicznej reakcji pomiędzy materiałem cewnika (PUR) i biguanidyną, zapewniona zostaje długotrwała ochrona bez efektu wymywania powierzchni antybakteryjnej, cewnik chroni przed odcewnikowymi infekcjami przez cały okres przebywania cewnika w naczyniu. W skład zestawu wchodzą m.in..: strzykawka 3-częściowa 5ml luer-lock, prowadnica odporna na zaginanie i załamywanie z miękką końcówką J i prostą końcówką w plastikowym etui (z którego jedną ręką wysuwamy prowadnicę), igła Seldingeraze zintegrowaną zastawką, kabelek do EKG, rozszerzadło. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 34 poz.1 Zestaw do znieczuleń Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń w rozmiarze 16G bez elementu - system mocowania filtra typu PIN PAD, pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol