Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy: Pakiet nr 11, pozycja nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mechanicznego, hydrofobowego, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% (układy oddechowe stosowane w anestezji i OIT) objętość 35ml, waga 26g, opór przepływu 3,5 cm H2O / 60 l / min, możliwość użycia u jednego pacjenta 24 godziny, sterylny - produkt medyczny sterylizowany radiacyjnie? Każdy filtr, posiada nadrukowaną informację na opakowaniu jednostkowym zawierającą: datę ważności, nazwa producenta, nr serii i nr katalogowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol