Bydgoszcz dnia: 2024-12-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9890/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Okulistyki na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 158/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Czy w zadaniu nr 22 Zamawiający ma na myśli osłonę oka jednorazową z dziurkami tzw. Sucha? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Zamawiający oczekuje osłony transparentnej na oko, wielorazowej, po operacjach i zabiegach okulistycznych – zmieniono opis przedmiotu zamówienia z jednorazowa na wielorazowa oraz zamieszczono skorygowany formularz cenowy pn. Formularz cenowy UAKTUALNIONY

PYTANIE NR 2 Czy zamawiający w zadaniu nr 22 oczekuje osłony oka samoprzylepnej, jednorazowej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany, j.w.

PYTANIE NR 3 Zadanie nr *. Pozycja nr 1 - Czy noże typu SLIT mają być podwójnie czy pojedynczo ostrzone? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Noże mają być ostrzone podwójnie.

PYTANIE NR 4 Zadanie nr 8. Pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści noże typu Crescent o wymiarach 2,0 mm oraz 2,6 mm zamiast 2,0 mm oraz 2,5 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

PYTANIE NR 5 - Czy w zadaniu nr 9 Zamawiający dopuści pierścienie napinające torebkę soczewki w rozmiarach wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia załadowanych do jednorazowego injectora, bez możliwości podszycia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. - Czy w Zadaniu 10 Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe z polipropylenu, pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca przedstawił wykaz 2 dostaw o wartości minimalnej podanej do konkretnego zadania na dostawę okulistycznych wyrobów medycznych dla wszystkich pakietów, na które ofertę będzie składał Wykonawca jeśli kwoty minimalne dla jednej dostawy podane w Par. 9. Pkt. 9.2 1) będą przekraczać próg wskazany przez Zamawiającego do każdego zadania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, że wykaz 2 dostaw przedstawiony przez Wykonawcę będzie opiewał na kwotę brutto będącą sumą minimalnych wymaganych kwot dla każdego zadania, dla którego Wykonawca złoży ofertę. - Czy w Pakiecie nr 8 Poz. 3. Zamawiający dopuści nóż Crescent o szerokości 2,0 mm oraz 2,3 mm zagięty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. - Czy w Zadaniu nr 8 Poz. 1-4 Zamawiający dopuści noże w opakowaniach handlowych a '6 szt? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. W kolumnie 13 - UWAGI - należy wpisać sposób opakowania. Cenę należy podać za 1 szt.

PYTANIE NR 6 Pytanie 1, dot. Zadania nr 1, poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu 1 poz. 1 - 3 poniższych soczewek? Poz. 1 Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock &Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Poz.2 Jednoogniskowa, pseudofakijna, uzupełniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej: - jednoczęściowa, asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny; - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnikAbbego: 56; - całkowita średnica: 14 mm; - średnica optyczna: 6.5 mm; - zakres mocy: od -5.0 do -0.5D (co 0.5D) / od +0.5 do +5.0 D (co 0.5D) - kształt części optycznej: przednia powierzchnia wypukła, tylna powierzchnia wklęsła; - optyka o zaokrąglonych krawędziach; - dwa faliste hapteny w kształcie litery C ; - angulacja 10°; - system implantacji: jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem, dysza 1.8 mm w celu nacięcia do 2.2 mm, injector pakowany osobno; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Poz. 3 Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnikAbbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) Cylindry od +1.0 do +6.0D (co 0.5D) - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła / wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock &Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Pytanie 2, dot. Zadania nr 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki? Soczewka jednoogniskowa, wzmocniona abberacjami o poszerzonej głębi ostrości: - jednoczęściowa, asferyczna; - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie w zakresie 0,12 - 0,15 mikrona (zapewniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrości); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnikAbbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od +10.0 do +30.0D (co 0.5D) - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock &Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Pytanie 3, dot. Zadania nr 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki? Trójogniskowa, dyfrakcyjna soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną); - 16 stopni dyfrakcyjnych; - 4.5mm strefa dyfrakcyjna; - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnikAbbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy:od 0.0 do +30.0D (co 0,5D) - addycja: +3.5D do widzenia w bliży oraz +1.75D do widzenia pośredniego w płaszczyźnie soczewki; - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie) - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock &Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Pytanie 4, dot. Zadania nr 7: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu materiału wiskoelastycznego o poniższych parametrach fizykochemicznych? Dyspersyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu. Pochodzenie polimeru: biofermentacja; Stężenie hialuronianu sodu: 3.0%; Masa czasteczkowa (Daltony): około 0,75 mln; Lepkość (mPas): średnio 30 000; Osmolarność (mOsm/kg): 300 do 350; pH: 6.8 - 7.6; Okres ważności: 3 lata; Temperatura przechowywania: 2C do 25C; Objętość strzykawki (ml): 1.1; Rozmiar kaniuli (Gauge): 25. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Pytanie 5, dot. § 2 ust. 7 Projektu umowy - zadanie 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. paragrafu, tak by Wykonawca był zobowiązany do sprawdzania stanów ilościowych "banku" 2 razy do roku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie 6, dot. § 8 ust. 1, pkt, 2) Projektu umowy - zadanie 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie (do wartości takiej samej jak w § 8 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy - zadania 2-22) wysokości kary umownej z 10% do 0,5% wartości niedostarczonej partii towaru za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnianiu "banku" w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 1 umowy przechowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie 7, dot. § 2 ust. 5 Projektu umowy przechowania: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: "Składający 2 razy do roku zobowiązuje się do sprawdzenia stanów ilościowych w "banku" Pisemne potwierdzenie stanu należy przesłać na nr fax. 261 417 387." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie 8, dot. § 9 Projektu umowy przechowania: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. paragrafu, tak by Wykonawca był zobowiązany do sprawdzania stanów ilościowych "banku" 2 razy do roku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie 9, dot. § 8 ust. 3 Projektu umowy przechowania: W związku z koniecznością stworzenia "banku" przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia § 8 ust. 3, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu: "Wymianie podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR 7 Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 6 • pozycja 1 – Prosimy o dopuszczenie hialuronianu sodu 1.4% o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mldD, lepkości 400 000 mPas, osmolarności 270-400 mOsml/l, przechowywany w temp 2-25°C Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. • pozycja 2 – Prosimy o dopuszczenie roztworu HPMC 2% o lepkości 5 250-8 750 mPas, osmolarności 270-400 mOsmol/l Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. • pozycja 3 – Prosimy o dopuszczenie zestawu wiskoelastyków w osobnych opakowaniach o poniższych parametrach: - hialuronian sodu 1.8%: masa cząsteczkowa 1.2-2.0 mldD, lepkość około 130.000 mPas, osmolarność270-400 mOsm/kg, pojemność 1 ml Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. - hialuronian sodu 1.4%: masa cząsteczkowa 1.1-2.0 mldD, lepkość około 60.000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność 1 ml Oba preparaty przechowywana w temp 2-25°C Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych zmian. Pytanie 2 – dotyczy zadania nr 7 Prosimy o dopuszczenie wiskoelastyku kwas hialuronowy 3% o masie cząsteczkowej 1.0-1.8 mlnD, lepkości około 400 000 mPas. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany Pytanie 3 – dotyczy zadania nr 8 • pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie noży MVR: prostego 20G i 23G oraz odgiętego 20 G Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nóż MVR odgięty 20G. • pozycja 3 – Prosimy o dopuszczenie noży CRESCENT o szerokości ostrza 1.6, 2.2, 2.6 mm do wyboru przez Zamawiającego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Pytanie 4 – dotyczy zadania nr 22 Prosimy o dopuszczenie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zbiorczych zawierających 100 szt. osłon. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 8 Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z § 7 ust 7 projektu umowy termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury. Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisem projektu umowy § 6. Pytanie nr 3: Dotyczy Projektu Umowy § 8 ust. 1 (Załącznik nr 9 do SWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw, 2) 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, 3) 0,2 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, 4) 0,2 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, 5) 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11ust. 5 umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych zmian i pozostawia projekt umowy bez zmian Pytanie nr 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby Pełnomocnictwo do podpisywania ofert zawierało wskazanie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy z uwagi na fakt iż, Wykonawca posiada Pełnomocnictwo do składania ofert w postępowaniach przetargowych podpisane notarialnie z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co za każdym takim wymogiem skutkowałoby dodatkowymi opłatami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga wskazania numeru postępowania przy podpisywaniu ofert – zgodnie z pkt. 16.6. ppkt. 4 SWZ Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w przypadku wygranego postępowania przetargowego, na zawarcie umowy w postaci elektronicznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający przewidział taką sytuację w pkt. 24.4 SWZ Pytanie nr 6: Czy zamawiający w Zadaniu nr 6 pkt 1 miał na myśli przechowywanie w temperaturze 2°C -8°C? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający ma na myśli wskazane temperatury. Omyłka została skorygowana w formularzu cenowym zamieszonym na platformie e-propublico oraz stronie internetowej Zamawiającego pn. Formularz Cenowy UAKTUALNIONY Pytanie nr 7: Czy zamawiający w Zadaniu nr 6 pkt 3 dopuści Osmolarność 280-330 mOsmol/l? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

PYTANIE NR 9 - (zadanie 7) Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny 3% o masie cząsteczkowej 2,3-3,2 mln, lepkości 400 000-900 000 mPas, osmolarności: 200-400 mOsm/kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany - (zadanie 11, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści kaniulę 27G zagiętą tylko 4,0 mm i 9,0mm od końca, pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ. 3. (zadanie 11, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści kaniulę 25G zagiętą tylko 4,0 mm i 9,0mmod końca, pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

PYTANIE NR 10 Pytanie nr 1: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie jednostki miary dla Zadania nr 12 w poz. od 1 do 5. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jednostki zostały uzupełnione w Formularzu Cenowym UAKTUALNIONYM, który został umieszczony na platformie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz stronie internetowej. PYTANIE NR 11 Pytanie - zadanie 9 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 9 – Pierścień dotorebkowy z PMMA - zaoferowanie średnicy pierścienia: 11mm, 12 mm oprócz 13mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 5  ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 18.12.2024 r.