## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1 - Soczewki wewnątrzgałkowe zwijane hydrofilne -KOMIS
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa : -zwijalna, hydrofilna, asferyczna, jednoczęściowa, filtr UV -średnica optyczna 6,0 – 6,5 mm -średnica całkowita 10,5 -13,0 mm -zakres mocy -10,0 do + 40,0 D ( od +10,0 do +30,0 co 0,5 D) Angulacja 0-10 st, - dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. - zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600 - implantacja iniektorem jednorazowym ( w komplecie z soczewką) przez cięcie od 1,8 -2,65mm Oferent zobowiązany jest do podania stałych soczewki dla formuły SRK/T i Hagis (a0, a1, a2) wyliczanych na biometrze optycznym |  |  |  | szt | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Soczewka hydrofilna wewnątrzgałkowa AddOn Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do refrakcyjnej korekcji chirurgicznej oczu pseudofakijnych. Doszczepiana do „sulcusa” nad sztuczną soczewkę. Kompatybilna ze wszystkimi popularnymi soczewkami IOL, niezależnie od ich konstrukcji lub materiału. Wykonana z materiału hydrofilnego z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º; dioptraż od -10D do + 10D (co 0,25 D) ; cztery elastyczne hapteny z otworem . Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600. Implantacja przez cięcie od 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż |  |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Soczewka zwijalna akrylowa toryczna z przednią powierzchnią asferyczną - zakres dioptrii : od +1,0 do +34,0 D - zakres cylindra (na poziomie implantu) od +1,0 do + 10,0 mm - średnica całkowita: 12,0 -13,0 mm - średnica cz. optycznej : 6,0 mm - implantowana jednorazowym injectorem ( w komplecie z soczewką) |  |  |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Zadanie 2 - Soczewka przednio komorowa afakijna
1 | Soczewka przednio komorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną - soczewka afakijna - materiał: PMMA - średnica części optycznej 5,0 – 6,0 mm - średnica całkowita 8,0 – 8,5 mm - Zakres mocy + 2 D do +30D |  |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 3 - Soczewka hydrofobowa wewnątrzgałkowa EDOF
1 | Soczewka hydrofobowa wewnątrzgałkowa Edof o wydłużonej głębi ostrości Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z rozszerzoną głębią ostrości. Przeznaczona do optycznej korekcji starczowzroczności. Konstrukcja optyki niedyfrakcyjna mająca na celu zapewnienie doskonałej widoczności na odległość i w obszarze pośrednim, przy jednoczesnej minimalizacji wizualnych skutków ubocznych. Wykonana z materiału hydrofobowego. Filtr UV i filtr światła niebieskiego. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia poniżej 1%; angulacja 0º; dioptraż od +8D do +30 D (co 0,5 D) , od 30D do 35 D (co 1 D), dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360; Index refrakcji: 1.46. Soczewka fabrycznie załadowana do injektora. Implantacja przez cięcie 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji . |  |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 4 - Soczewka zwijana akrylowa
1 | Soczewka zwijalna akrylowa wieloogniskowa - zakres dioptrii : od +10,0 do +30,0 D gradacja mocy co 0,5D - max. Średnica soczewki : 12,0-13,0mm - średnica cz. optycznej : 6,0 mm Addycja +3,5Dpt - implantowana jednorazowym injectorem ( w komplecie z soczewką) |  |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 5 - Soczewka sferyczna trzyczęściowa akrylowa
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa, sferyczna, optyka z akrylu hydrofobowy jednorodny z filtrem UV, hapteny z PMMA, Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju poniżej 1 % Średnica całkowita 13mm-13,5 mm średnica optyczna 6,0 mm (+/-5 mm) angulacja 0 – 5 st. zakres mocy od + 12,5 D do + 25,5 D gradacja mocy co 0,5D od - 10,0 D do + 30,0 D gradacja mocy co 1,0 D kształt krawędzi części optycznej: przednia krawędź: zaokrąglona ,tylna krawędź: ostro ścięta |  |  |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 6 - Materiały wiskoelastyczne kohezyjne
1 | substancja wiskoelastyczna: kohezyjna stosowana śródoperacyjnie do wnętrza oka / Stężenie hialuronianu sodu : 1.4 % / Postać biopolimeru: uzyskiwany w procesie biofermentacji / ampułkostrzykawka: 1.0 ml / Masa cząsteczkowa: 2,7 mln Daltons / Lepkość: 25 000 - 40 000 mPas / Osmoralności 280-330 mOsmol/l / pH 6,8 – 7,6 / przechowywany w temperaturze 2- 8 st C |  |  |  | Ampułko-strzykawka | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy : Objętość : 2,0-2,5 ml Lepkość – 2400 - 4000 mPa-s Osmolarność – 265 -300 mOsmol/l pH – 6,8 -7,6 |  |  |  | Ampułko-strzykawka | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw materiałów wiskoelastycznych dyspersyjno-kohezyjny, zbiorczo zapakowany / Stężenie: 1.8% hialuronianu sodu (NaHA) MEGA I i 1.4% hialuronianu sodu (NaHA) BIO II / Masa cząsteczkowa: MEGA I: 1.85 mln Daltonów, BIO II: 2.3 mln Daltonów / Lepkość (w 25°C): MEGA I: 18 200 – 40 000 mPa.s (co 5s-1), BIO II: 13 000 – 24 000 mPa.s (co 5s-1) / Osmolarność: 280 - 330 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: pomiędzy 2°C i 8°C / Pojemność: MEGA I: 0.55 ml, BIO II: 0.8 ml |  |  |  | Ampułko-strzykawka | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Zadanie 7 - Materiały wiskoelastyczne dyspersyjne
1 | substancja wiskoelastyczna dyspersyjna stosowana śródoperacyjnie do wnętrza oka ampułkostrzykawka 0,7-1 ml, 3 % kwas hialuronowy stężenie – 30 mg/ml (3%) hialuronianu sodu, masa cząsteczkowa: 1,1-2,0 mlnD lepkość (0,1s ˉ¹): 150-250000 mPa.s Osmolarność: 270-400 mOsm/kg |  |  |  | Ampułko-strzykawka | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 8 - Noże mikrochirurgiczne do operacji okulistycnzych
1 | Noże mikrochirurgiczne typu SLIT do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Kształt: zakrzywiony (odgięty) Szerokość: 2,2mm, 2,65mm Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia |  |  |  | szt | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Noże mikrochirurgiczne typu MVR kształt: zakrzywiony ( odgięty) i prosty Szerokość w 20G, 23G Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia |  |  |  | szt | 6000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Noże mikrochirurgiczne typu CRESCENT Bevel up kształt: zakrzywiony (odgięty) Szerokość: 2,0mm ; 2,5mm Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia |  |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Noże mikrochirurgiczne proste, jedna krawędź tnąca kształt: prosty kąt ostrza: 15°, 30°, Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia |  |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 9 - Pierścień dotorebkowy z PMMA
1 | Pierścień dotorebkowy, w tym z możliwością podszycia Średnica pierścienia: 11mm, 12mm, 13mm Pierścień zapakowany w injektorze sterylny jednorazowego użycia (nie dotyczy pierścieni do podszycia) |  |  |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 10 - Retraktory tęczówkowe jednorazowe
1 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe , okrągłe, propylenowe włókno, z silikonowym pierścieniem stabilizującym (5 szt/opakowanie) |  |  |  | op | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 11 - Kaniula jednorazowa
1 | Kaniula jednorazowa do komory przedniej 27G x 7/8 in, zagięta: 4,0mm; 6,0mm; 9,0mm; 8,0mm -spłaszczona na końcu (do hydrodysekcji) |  |  |  | szt | 10000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula jednorazowa do komory przedniej 25G x 7/8in, zagięta, 4,0mm; 6,0mm; 9,0mm; 8,0mm -spłaszczona na końcu (do hydrodysekcji); |  |  |  | szt | 6000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 14
Zadanie 12 - Narzędzia jednorazowe do operacji zaćmy i witrektomii kompatybilne z aparatem Stellaris Elite Combo
1 | Kaseta do fakoemulsyfikacji, KOMPATYBILNA Z POSIADANYM SPRZĘTEM STELLARIS ELITE COMBO. Skład zestawu: - kaseta jednorazowa z drenami do irygacji/aspiracji kompatybilna z oferowanym aparatem 1 szt., - komora testowa 1szt., - zatyczka do kasety 1 szt., - pokrowiec na ekran 1 szt., - pokrowiec na tacę (stolik) 1 szt, - pokrowiec na pilota 1 szt., - klucz do igieł 1 szt., |  |  |  | kpl | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Osłonka na tip/rękawek irygacyjny |  |  |  | szt | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płyn do infuzji o pojemności 500 ml |  |  |  | szt | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Wielorazowy tip do fakoemusyfikacji MICS 1,8-2,2 mm |  |  |  | szt | 204 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Dren powietrzny do wymuszonej infuzji kompatybilny z oferowanym aparatem |  |  |  | szt | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do witrektomii przedniej: 1. Witrektom przedni 23 G wraz z drenami łącznymi do drenów irygacji i aspiracji 2. Adapter do witrektomu przedniego |  |  |  | kpl | 204 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW WITREKTOMII TYLNEJ KOMPATYBILNY Z POSIADANYM SPRZĘTEM STELLARIS ELITE COMBO. Witrektom tylny 23G -7500 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, , pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, kranik 3 –drożny, zatyczki do trokarów, 3 trokary z nożami one-step 23G , oświetlacz 23G szerokokątny, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej; |  |  |  | kpl | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW WITREKTOMII TYLNEJ KOMPATYBILNY Z POSIADANYM SPRZĘTEM STELLARIS ELITE COMBO Witrektom tylny 25G -7500 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, , pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, kranik 3 –drożny, zatyczki do trokarów, 3 trokary z nożami one-step 25G , oświetlacz 25G szerokokątny, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej; |  |  |  | kpl | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW ŁĄCZONYCH – FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ KOMPATYBILNY Z POSIADANYM SPRZĘTEM STELLARIS ELITE COMBO Witrektom tylny 23G -7500 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, , pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, kranik 3 –drożny z drenem, zatyczki do trokarów, 3 trokary z nożami one-step 23G , oświetlacz 23G szerokokątny, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej; komora testowa, klucz do tipów |  |  |  | kpl | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Zestaw trokarów 23 G wraz z kaniulą infuzyjną |  |  |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Oświetlacz żyrandolowy 25 G |  |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Jednorazowy sterylny pojedynczy trokar 25 G |  |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Jednorazowy sterylny uniwersalny zestaw do podawania i usuwania oleju silikonowego kompatybilny z aparatem Stellaris Elite Combo |  |  |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Igła do fakofragmentacji |  |  |  | szt | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Jednorazowa sterylna końcówka do endodiatermii 23 G lub 25 G |  |  |  | szt | 648 |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Sondy do endolasera zagięte 25 G kompatybilne z aparatem Stellaris Elite Combo |  |  |  | szt | 648 |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Jednorazowa sterylna miotełka z końcówką silikonową (skraper) pokrytą syntetycznym pyłem diamentowym, używana do peelingu błon siatkówkowych rozmiar 25G |  |  |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Jednorazowa kaniula luer lock do witrektomii, soft tip, prosta, 23G, dł. 32mm |  |  |  | szt | 408 |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Jednorazowa kaniula luer lock do witrektomii, soft tip, prosta, 25G, dł. 32mm |  |  |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Jednorazowa pęseta do usuwania ILM 25G |  |  |  | szt | 204 |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Jednorazowa igła fletowa aktywna z silikonowym tipem 23G |  |  |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Jednorazowa igła fletowa aktywna z silikonowym tipem 25G |  |  |  | szt | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Pęseta Endgripping Forceps 25 G |  |  |  | szt | 204 |  | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Kleszczyki ząbkowane 23 G krokodylek |  |  |  | szt. | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0
25 | Kleszczyki ząbkowane 25 G krokodylek |  |  |  | szt | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
26 | Kaniula do znieczuleń pod torebkę Tenona tępo zakończona |  |  |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
27 | Pęseta do ILM 23 G |  |  |  | szt | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 13 - Narzędzia jednorazowe do operacji zaćmy i witrektomii
1 | Filtr mikroporowy mikrobiologiczny materiał membrany całkowicie obojętny,nie reagujący z gazami SF6 i C3F8, powietrzem ani nie uwalnia jakichkolwiek składników;średnica 15mm lub 25 mm lub 30 mm,wielkość porów membrany 0,2 um,złącze standardowy luer |  |  |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka sterylna Luer Lock 5 ml |  |  |  | szt | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka sterylna Luer Lock 2,5 ml |  |  |  | szt | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Kaniula do dekaliny 25 G |  |  |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Kaniula do dekaliny 23 G |  |  |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowa kaniula, do iniekcji podsiatkówej, wysuwana 23G, tip 41G |  |  |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 14 implanty do operacji odwarstwienia siatkówki
1 | Taśma silikonowa do opasania gałki wymagana szerokość 2,5 mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | gąbka silikonowa do wszczepów nagałkowych Okrągła, srednica 3,0 mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Zacisk silikonowy do taśmy opasującej (rurka Wackego) Okrągła, wymiary: wewn.-1.5mm, zewn.2.4-2.5mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadania 15 - Wielorazowa osłona rogówki do zabiegów powiekowych
1 | Osłona rogówki PMMA do zabiegów okuloplastycznych dla dorosłych z latexową przyssawką |  |  |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 16 - Jednorazowa soczewka na rogówkę
1 | Soczewka kontaktowa - opatrunkowa 30-dniowa a'6 |  |  |  | op. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 17 - Zestaw do intubacji dróg łzowych
1 | Zestaw do bikanalikowej intubacji dróg łzowych autostabilizujący się, długość 30mm. |  |  |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do intubacji dróg łzowych Bika dla dorosłych a 3szt. |  |  |  | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 18 - Zestaw do techniki YAMANE
1 | Igła cienkościenna 0,30x13mm (30Gx1/2”) wykorzystywana do podszywania soczewek trzyczęściowych techniką YAMANE |  |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Kauter jednorazowy, niskotemperaturowy, temperatura pracy 427-482 stopni Celsjusza |  |  |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Pierścień mocujący do wewnątrzgałkowje fiksacji trzyczęściowych soczewek IOL z wykorzystaniem techniki dwuigłowej w rozmiarze 30G. Narzędzie wykonane ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową. Długość całkowita 110 mm |  |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 19 - Marker / pisak chirurgiczny do skóry
1 | Marker /pisak chirurgiczny medyczny do skóry: dwustronna końcówka: 0,5 mm i 1,0 mm, produkt szybkoschnący, odporny na środki dezynfekcyjne, kolor fioletowy/niebieski/granat linijka w zestawie, sterylny |  |  |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 20 - Akcesoria kompatybilne z laserem mikropulsowym Iridex Cyclo G6
1 | sonda MicroPulse P3 Device Single |  |  |  | szt | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | sonda G-Probe Iluminate Single |  |  |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 21- Akcesoria do zabiegów jaskry
1 | sterylny nóż do usuwania beleczkowania w kącie przesączania tzn. nóż Kahook’a |  |  |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
Zadanie 22 Akcesoria do zabiegów okulistycznych
3 | Osłona trasparentna na oko, wielorazowa, po operacjach i zabiegach okulistycznych |  |  |  | szt. | 7000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY