Bydgoszcz dnia: 2025-01-03

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 46/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sukcesywne dostawy części zamiennych do sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 161/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. Pakiet 4 poz. 3, 6 Czy Zamawiający zgodzi się na długość 75 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Dot. Pakiet 4 poz. 9, 13, 14 Czy Zamawiający zgodzi się na długość 0,9 m? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 3. Dot. Pakiet 4 poz. 44 Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z 3 rurami o długości 180 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dot. Pakiet 4 wszystkie pozycje Proszę o określenie warunków równoważności produktów. Czy jeśli oferuję inny produkt, niż wskazany "przykładowy symbol" to jest to produkt równoważny? Jeśli tak, to w tej sytuacji proszę o odstąpienia od obowiązku przekazywania próbek. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z pkt 4.5 SWZ "Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu, funkcji, przeznaczenia za pomogą innych rozwiązań technicznych, przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego." W przypadku tego samego produktu, ale o innym kodzie nie można mówić o rozwiązaniu równoważnym. Zamawiający nie odstępuje od obowiązku przekazania próbek produktów równoważnych.

Pytanie nr 2 1. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści długość 0,9 m (wymagana w OPZ - 1 m) lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści długość 0,9 m (wymagana w OPZ - 1 m) lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 3. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści długość 0,9 m (wymagana w OPZ - 1 m) lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści długość 0,9 m (wymagana w OPZ - 1 m) lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 5. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 7 Czy Zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia? Wydaje się, że podany numer referencyjny i opis wskazują na dwa różne produkty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 6. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści długość 1,1 m (wymagana w OPZ - 1 m) lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 7. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści długość 1,1 m (wymagana w OPZ - 1 m) lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 8. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści długość 1,1 m (wymagana w OPZ - 1 m) lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 9. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjenta 15 - 40kg? Czy zamawiający dopuści czujnik dla pacjenta >30kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 10. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 14 Czy Zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia? Wydaje się, że podany numer referencyjny i opis wskazują na dwa różne produkty. Numer odpowiada czujnikowi ze złączem prostokątnym, a opis mówi o czujniku z połączeniem okrągłym. Czy zamawiający dopuści 1,1m lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 11. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 16 Czy Zamawiający doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia? Wydaje się, że podany numer referencyjny i opis wskazują na dwa różne produkty. Numer P9119A odpowiada czujnikowi w technologii OXiMax. W opisie jest oczekiwanie czujnika no-oximax. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 12. Dotyczy zadania nr 4, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści linię o długości 3,00 - 3,10 m (wymóg OPZ 3 m) lub wprowadzi tolerancję +- 0,1 m (10 cm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 13 Dotyczy zadania nr 7, pozycja 3 Czy Zamawiający doprecyzuje OPZ lub poda nr referencyjny obecnie używanego kabla? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający obecnie korzysta z kabla o nr referencyjnym 20203000. 14 Dotyczy zadania nr 10, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kolor szary? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 15. Dotyczy zadania nr 10, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści odpowiednio rozmiary mankietów: 18-26cm; 20-28cm; 25-35cm; 25-35cm długi; 33-47cm; 33-47cm długi; 46-66cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 16. Dotyczy zadania nr 10, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści odpowiednio rozmiary mankietów: 18-26cm; 20-28cm; 25-35cm; 25-35cm długi; 33-47cm; 33-47cm długi; 46-66cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 17. Dotyczy zadania nr 10, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści odpowiednio rozmiary mankietów: 25-35cm; 25-35cm długi; 33-47cm; 33-47cm długi; 46-66cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 18. Dotyczy zadania nr 10, pozycja 10 Czy zamawiający dopuści: 20,5-28,5cm; 27,5-36,5cm; 27,5-36,5cm długi; 35,5 - 46cm; 35,5 - 46cm; długi; 45-56cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 19. Dotyczy zadania nr 10, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści: 27,5-36,5cm długi dla otyłych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 20. Dotyczy zadania nr 10, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści: 27,5-36,5cm długi dla otyłych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 21. Dotyczy zadania nr 10, pozycja 13 Czy zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze: 33-47cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3 1. Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ (umowa) - §2, ust. 9 - dla zad. 3, 5 Prosimy o zmianę zapisu na: "Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 10 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 2. Dotyczy SWZ, pkt. 22.2. oraz Załącznika nr 4 do SWZ (formularz oferty) - dla zad. 3 Prosimy o zmianę terminu dostawy dla zadania 3 na maksymalnie 20 dni roboczych z możliwością przedłużenia do 35 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia kryterium „termin dostawy” dla zadania 3. Dla zadania 3 minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy, maksymalny 20 dni roboczych. 3. Dotyczy SWZ, pkt. 22.2. oraz Załącznika nr 4 do SWZ (formularz oferty) - dla zad. 3, 5 Prosimy o zmianę terminu gwarancji dla zad. 3 i zad. 5 na maksymalnie 6 miesięcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ (formularz cenowy) - dla zad. 3 Prosimy o zmianę numeru katalogowego dla zadania 3, poz.7. Aktualny nr katalogowy dla poz. 7 (Adapter do czujnika kropli)to 34773223. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany formularz cenowy (załącznik nr 5 do SWZ).

Pytanie nr 4 1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści: Zastawkę pacjenta bez zaworu ciśnieniowego model: 88-14-000? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści. Zapisy dotyczące równoważności określa pkt. 4.5. SWZ oraz zgodnie z 4.6. SWZ w ww. przypadku Zamawiający wymaga dostarczenia próbek. Jeżeli Wykonawca oferuje ten sam produkt, jedynie różni się kodem to powyższe zapisy nie mają zastosowania.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 03.01.2025 r.