## Arkusz1
Zad. 1 AKCESORIA DO CIŚNIENIOMIERZY
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
1 |  | Oliwka słuchawki lekarskiej | szt. | 20 |  |  | 23%
2 |  | Główka słuchawki lekarskiej | szt. | 20 |  |  | 23%
3 |  | Gruszka do aparatu do mierzenia ciśnienia - kompletna | szt. | 20 |  |  | 23%
4 |  | Mankiet do aparatu OSCAR 33-40 cm. - oryginalny / 32-44 cm | szt. | 20 |  |  | 8%
5 |  | Mankiet do mierzenia ciśnienia z 2 drenami 27-35 cm. /25 - 35 cm z klamrą | szt. | 20 |  |  | 8%
6 |  | Mankiet do aparatu RR dla dorosłych z 2 drenami 33-47 cm z klamrą | szt. | 20 |  |  | 8%
7 |  | Mankiet do aparatu RR dla dorosłych z 2 drenami 22-32 cm/ 23 -32 cm | szt. | 20 |  |  | 8%
[8 empty] | 0 | 0
Zad. 2 CZĘŚCI DO RESPIRATORA
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
1 |  | Zastawka pacjenta bez zaworu ciśnieniowego 80-14-000 | szt. | 40 |  |  | 23%
2 |  | Przewód pacjenta silikonowy wielorazowy do respiratora PAC dł. 130cm | szt. | 10 |  |  | 8%
SUMA: | [7 empty] | 0 | 0
Zad. 3 CZĘŚCI DO POMP INFUZYJNYCH
| Lp | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
| 1 | Zestaw serwisowy Pole Camp 34774383 | szt. | 25 |  |  | 23%
| 2 | Zasilacz SP 8713110D | szt. | 20 |  |  | 8%
| 3 | Wyświetlacz LC 34520988 | szt. | 25 |  |  | 23%
| 4 | Mechanizm szponów 34521550 | szt. | 10 |  |  | 23%
| 5 | Czujnik kropli SP 8713175 | szt. | 15 |  |  | 8%
| 6 | Urządzenie sterujące 34520970 | szt. | 30 |  |  | 23%
| 7 | Adapter do czujnika kropli 34773223 | szt. | 100 |  |  | 8%
| 8 | Akumulator SPACE NiMH 8713180A | szt. | 250 |  |  | 8%
| 9 | Kompletny panel przedni do pompy infuzyjnej Perfusor Space 34520970 | szt. | 30 |  |  | 23%
| 10 | Zaślepka pokrywy przedniej (1op=10szt.) 34773103 | szt. | 5 |  |  | 23%
| 11 | Zaślepka (1op.=50szt.) 34774386 | szt. | 5 |  |  | 23%
| 12 | Komplet zawiasów do pompy 34770025 | szt. | 20 |  |  | 23%
| Suma: | [6 empty] | 0 | 0
Zad. 4 RÓŻNE 1
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
1 | 2052133-001 | Zestaw 3-odpr.EKG jednopacjentowy GRABBER dł. 1 m | szt. | 10 |  |  | 8%
2 | 2052133-002 | Zestaw 5-odpr.EKG jednopacjentowy GRABBER dł. 1 m | szt. | 10 |  |  | 8%
3 | 2106390-003 | Zestaw 3-odprowadzeniowy EKG, Multi-Link dł 74 cm | szt. | 30 |  |  | 8%
4 | 2106390-004 | Zestaw 3-odprowadzeniowy EKG, Multi-Link dł 130 cm | szt. | 30 |  |  | 8%
5 | 2106393-002 | Zestaw 5-odprowadzeniowy EKG, Multi-Link,dł 130 cm | szt. | 50 |  |  | 8%
6 | 2106389-003 | Zestaw 5-odprowadzeniowy EKG, Multi-Link,dł 74 cm | szt. | 30 |  |  | 8%
7 | 2106305-003 | Kabel połączeniowy Multi-Link do pomiaru EKG 3/5 odprowadzeń dł. 1, 2 m | szt. | 15 |  |  | 8%
8 | 2017003-003 | Kabel połączeniowy multi-link do pomiaru EKG 3/5 odprowadzeń dł. 3,6 m | szt. | 100 |  |  | 8%
9 | TS-E-D | Czujnik do monitora funkcji życiowych 1m dla pacjentów >10 kg | szt. | 30 |  |  | 8%
10 | TS-SA-D | Czujnik saturacji na palec TruSignal , gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwoscią wywinięcia na wewnętrzną stronę (złączka prostokątna) | szt. | 100 |  |  | 8%
11 | TS-F-D | Czujnik saturacji TruSignal , typu klips na palec, dł.1m, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy | szt. | 10 |  |  | 8%
12 | TS-AP-25 | Czujnik saturacji Trusignal AP, dla pacjentów > 20 kg. Jednopacjentowy | Opak. | 2 |  |  | 8%
13 | TS-W-D | Czujniki saturacji TruSignal , typu rzep, dł. 1 m, uniwersalny, dla pacjentów > 3 kg, wielorazowy | szt. | 3 |  |  | 8%
14 | P9119L | Czujnik saturacji wielorazowy typ klips na palec Ze złączką okrągłą, 1m, wymaga zastosowania kabla połączeniowego | szt. | 30 |  |  | 8%
15 | P8110L | Czujnik SpO2 dla dorosłych silikonowy na palec. Waga pacjenta: +40 kg. Czujniki w technologii GE OxyTip+ | szt. | 120 |  |  | 8%
16 | P9119A | Czujnik SpO2 klips na palec kompatybilny z Nellcor (no-oximax) | szt. | 25 |  |  | 8%
17 | P210K | Kabel połączeniowy do czujnika saturacji złączka okrągła | szt. | 120 |  |  | 8%
18 | TS-G3 | Kabel połaczeniowy do czujników saturacji złączka prostokątna | szt. | 100 |  |  | 8%
19 | TS-N3 | Kabel połaczeniowy TruSignal, końcówka okrągła Datex - Ohmeda, dł. 3 m. | szt. | 3 |  |  | 8%
20 | M-10 | Czujnik tlenowy do aparatu do znieczulania Aespire Datex | op. | 30 |  |  | 8%
21 | 2000 | Jednorazowy standardowy układ oddechowy dla dorosłych 22M/15Fod strony pacjenta, EXP22F INSP 22F od strony respiratora, długość 1, 6 metra | szt. | 10 |  |  | 8%
22 | 2154 | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o regulowanej długości i pamięci kształtu, w skład, którego wchodzą: - dwie rury rozciągalne z pamięcią kształtu o zakresie kompresji 42cm-200cm z zakończeniem 22F od strony respiratora, 22M/15F od strony pacjenta | szt. | 35 |  |  | 8%
23 | 2107176033 | Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy do monitorów Datex Ohmeda / GE Healthcare | szt. | 5 |  |  | 23%
24 | 2107176031 | Czujnik do pomiaru temperatury przełykoworaktalny do monitorów DatexOhmeda | szt. | 5 |  |  | 23%
25 | M1038681 | Sensor Entropii | szt. | 50 |  |  | 8%
26 | 8002174 | Pułapka wodna mini D-fend złącze GE | szt. | 15 |  |  | 8%
27 | 73319 | Linia próbkująca do kapnografu 3 m | Szt. | 5 |  |  | 8%
28 | 73306 | Linia próbkująca do kapnografu 6 m | Szt. | 5 |  |  | 8%
[6 empty] | Suma: |  | 0 | 0
Zad. 5 CZĘŚCI DO APARATU DO HEMODIALIZY
| Lp | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
| 1 | Membrany do komory balansowej (op. 2 szt.) 3451615A | pak | 4 |  |  | 23%
| 2 | Przetwornik temperatury 3451614B | szt. | 10 |  |  | 23%
| 3 | Rurki komory ssawek (zielone) 3456077A | szt. | 10 |  |  | 23%
| 4 | Uchwyt linii krwi 34570535 | szt. | 15 |  |  | 23%
| 5 | Króciec niebieski ( op. 5 szt.) 34570845 | pak | 5 |  |  | 23%
| 6 | Króciec czerwony ( op. 5 szt.) 34570853 | pak | 5 |  |  | 23%
| 7 | Końcówka ssawki koncentratu 4 x 1 3451728A | szt. | 10 |  |  | 23%
| 8 | Uszczelka 9,25 x 1,78(op. 10 szt.) 34773762 | pak | 2 |  |  | 23%
| 9 | Przetwornik ciśnienia 3456124A | szt. | 10 |  |  | 23%
| 10 | Coil do aparatu do hemodializy nr kat. 3451909A | szt. | 3 |  |  | 23%
| 11 | Coil 3451909A | szt. | 3 |  |  | 23%
| 12 | Single holder big 34570519 | szt. | 15 |  |  | 23%
| 13 | Cover 34570578 | szt. | 4 |  |  | 23%
| 14 | Cover 34514317 | szt. | 4 |  |  | 23%
| 15 | Dializer coupling Red 34561382 | szt. | 10 |  |  | 23%
| 16 | Dializer coupling Blue 34561390 | szt. | 10 |  |  | 23%
| 17 | Oring 34990445 | KPL. | 10 |  |  | 23%
| SUMA: | [6 empty] | 0 | 0
Zad. 6 POKROWCE DO HOLTERÓW
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
1 |  | Pokrowiec do holtera EKG (DMS-304A) | szt. | 10 |  |  | 23%
2 |  | Pokrowiec do holtera RR (ciśnieniowy) (OSCAR2) | szt. | 10 |  |  | 23%
SUMA: | [7 empty] | 0 | 0
Zad. 7 KABLE DO HOLTERÓW
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
1 |  | Kabel pacjenta do DMS 300-4A 4 odprowadzenia | szt. | 10 |  |  | 8%
2 |  | Kabel pacjenta do systemu NORAV 1200W, bezprzewodowy | szt. | 5 |  |  | 8%
3 |  | Kabel pacjenta 4-odprowadzeniowy HDMI do rejestratora Holter | szt. | 10 |  |  | 8%
4 |  | Przewód do holtera Oscar 2 stary typ REF: 97-0090-02 | szt. | 10 |  |  | 23%
5 |  | Kabel połączeniowy do holtera SMC 022017 ref: 97-0090-002 | szt. | 5 |  |  | 23%
SUMA: | [7 empty] | 0 | 0
Zad. 8 Zestaw Edwards System Flo Trac MHD6R
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
1 |  | Zestaw Edwards System Flo Trac MHD6R | szt. | 100 |  |  | 8%
SUMA: | [7 empty] | 0 | 0
Zad. 9 KABEL PACJENTA DO KARDIOMONITORA ASCARD GOLD
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
1 |  | Kabel pacjenta KT-10/0-4/10-Ra/L-70/110/200 do EKG AscardGold | szt. | 40 |  |  | 8%
SUMA: | [7 empty] | 0 | 0
Zad. 10 RÓŻNE 2
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | VAT | Cena oferty wartość netto | Cena oferty wartość brutto
1 | 2089610-001-S | Czujnik przepływu gazu do aparatu do znieczulania Aespire Datex | szt. | 10 |  |  | 23%
2 | 1009-5570-000 | Kabel czujnika tlenu do Aespire | szt. | 1 |  |  | 23%
3 | 1407-7004-000 | Pojemnik pochłaniacza, CO2 wielokrotnego użytku do aparatu Aespire Datex | szt. | 10 |  |  | 8%
4 | 2105489-001 | Filtr pyłu do wielorazowego pojemnika pochłaniacza, Co2, do aparatu Aespire Datex 1 op.= 40 szt. | Opak. | 40 |  |  | 23%
5 | 2020980-001 | Kabel połączeniowy do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi do mankietów wielorazowych dla dorosłych i dzieci,kolor czarny/ szary ,3,6, złącze dwutubowe Mated - Submin | szt. | 2 |  |  | 8%
6 | 2058203-002 | Kabel połączeniowy NIBP dla dorosłych, złącze DINACLICK, dł. 3,6 m , złącze prostokątne | szt. | 10 |  |  | 8%
7 | 2752, 2753, 2754, 002756 002757 | Mankiet NIBP 17-25cm, 17-25 cm długi, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 wielorazowy, 2-tubowy, złącze Mated Submin | szt. | 80 |  |  | 8%
8 | CLA-A1-2A-5S, CLA-A2-2A-5S, CLA-A2-2A-L-5S, CLA-A3-2A-5S, CLA-A3-2A-L-5S, CLA-T1-2A-5S | Mankiet NIBP, 17-25cm, 17-25 cm długi, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 wielorazowy, 2-tubowy, jednopacjentowy, 2-tubowy, złącze Dinaclick | szt. | 5 |  |  | 8%
9 | DUR-A2-2A-5S, DUR-A2-2A-L-5S, DUR-A3-2A-5S, DUR-A3-2A-L-5S, DUR-T1-2A-5S | Mankiet NIBP, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 wielorazowy, 2-tubowy, złącze dinaclick | szt. | 60 |  |  | 8%
10 | 2452 , 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 | Mankiet NIBP, Soft -Cuf, 17-25cm, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 cm jednopacjentowy, 2-tubowy, złącze Mated Submin | szt. | 5 |  |  | 8%
11 | SFT-F1-2A-5S | Mankiet NIBP na przedramię jednopacjentowy dla pacjentów otyłych 26-36 cm złącze DINACLICK | szt. | 20 |  |  | 8%
12 | SFT-F1-2D | Mankiet NIBP na przedramię jednopacjentowy dla pacjentów otyłych 26-36 cm złącze Mated Submin | szt. | 5 |  |  | 8%
13 | 98210308004 | Mankiety wielorazowe dla dorosłych z jednym drenem 25-35 cm z konektorem BP12 | szt. | 50 |  |  | 8%
14 | 98212305004 | Mankiety wielorazowe dla dorosłych, 2- tubowe, duży, z konektorami BP17 i BP18 34-43 | szt. | 20 |  |  | 8%
15 | 98212306004 | Mankiety wielorazowe dla dorosłych, 2- tubowe, standardowe, z konektorami BP17 i BP18 25-35 | szt. | 100 |  |  | 8%
16 | 1505-3224-000 | Płatek zastawki wydechowej respiratora Engstroem / R860 | szt. | 20 |  |  | 8%
17 | 1505-3231-000 | Przetwornik przepływu do respiratora Engstroem /R860 | szt. | 10 |  |  | 23%
18 | 1505-3848-000 | Zastawka wydechowa do respiratora ENGSTROEM / R860 z czujnikiem przepływu | szt. | 20 |  |  | 23%
19 | 1505-8568-000 | Zastawka wydechowa do respiratora ENGSTROEM / R860 | szt. | 5 |  |  | 23%
20 | 1505-3231-001 | Jednorazowy przetwornik przepływu do respiratora Engstroem /R860 | szt. | 5 |  |  | 23%
21 | 1505-3848-001 | Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratora ENGSTROEM /R860 z czujnikiem przepływu | szt. | 5 |  |  | 23%
22 | 1505-8568-001 | Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratora ENGSTROEM /R860 | szt. | 5 |  |  | 23%
23 | 4073 | Przewód połączeniowy Masimo RD SET | szt. | 2 |  |  | 8%
24 | 4050 | Czujnik Masimo RD SET DCI, typu klips na palec > 30kg, wielorazowy | szt. | 2 |  |  | 8%
25 | 57268-HEL | Elektrody do pomiaru NMT (przewodnictwa nerwowomięśniowego) (opakowanie 30 szt ) | Opak. | 3 |  |  | 8%
26 | 888418 | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor | szt. | 1 |  |  | 8%
27 | 888414 | Przewód interfejsowy czujnika NMT, dł. 3 m | Szt. | 1 |  |  | 8%
28 | 876446-HEL | Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa | szt. | 50 |  |  | 8%
29 | 881319-HEL | Pułapka wodna D-fend, zielona, jednorazowa | szt. | 10 |  |  | 8%
30 | M1182629 | Pułapka D-fend Pro, ciemnoszara , wielorazowa | szt. | 10 |  |  | 8%
31 | M1200227 | Pułapka D-fend Pro, zielona, jednorazowa | szt. | 10 |  |  | 8%
32 | 733910-HEL | Czujnik do spirometrii D-lite dla dorosłych,wielorazowy, żółty, przezroczysty | szt. | 10 |  |  | 8%
[6 empty] | Suma: |  | 0 | 0
podpis kwalifikowany osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta