Kraków dnia: 2025-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników - krążki antybiotykowe, szczepy wzorcowe , podłoża testy” – znak sprawy ZP/69/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Czy Zamawiający w pakiecie 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie krążków antybiotykowych w opakowaniach zbiorczych zawierających 5 fiolek po 50 krążków każda, z możliwością zamówienia pojedynczej fiolki? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na jakość oferowanych produktów, a zmiana taka zapewni większą konkurencyjność, eliminując ryzyko faworyzowania konkretnego oferenta wynikające z obecnych zapisów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2.Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz. 63 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu do oznaczania lekooporności grzybów, zgodnego ze specyfikacją przesłaną w załączniku? Zaznaczamy, że wskazanie w dokumentacji płytki MICRONAUT jako konkretnego rozwiązania narusza art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (pZP), który wymaga zapewnienia uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Prosimy o rozważenie modyfikacji specyfikacji w sposób umożliwiający złożenie ofert przez większą liczbę oferentów. Odpowiedź: Zamawiający wymaga do oceny lekowrażliwości grzybów następujących antymykotyków i ich rozcieńczeń; nie mniej niż: Amfotericin B; 0,03-16 μg/ml => 10 rozcieńczeń. 5-Fluorocytosin; 0,06-32 μg/ml => 10 rozcieńczeń. Anidulafungin; 0,002-8 μg/ml => 11 rozcieńczeń. Caspofungin; 0,002-8 μg/ml => 11 rozcieńczeń. Micafungin; 0,002-8 μg/ml => 11 rozcieńczeń. Fluconazole; 0,002; 0,25-128 μg/ml => 11 rozcieńczeń. Itraconazole; 0,03-4 μg/ml => 8 rozcieńczeń. Posaconazole; 0,008-8 μg/ml => 11 rozcieńczeń. Voriconazole; 0,008-8 μg/ml => 11 rozcieńczeń. 3.Czy Zamawiający wymaga pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) dla krążków antybiotykowych? Wymóg takiej opinii jest istotny, ponieważ gwarantuje, że oferowany produkt spełnia najwyższe standardy jakości i jest zgodny z krajowymi rekomendacjami diagnostycznymi. Opinia KORLD jest kluczowa dla zapewnienia wiarygodnych wyników diagnostycznych, co ma bezpośredni wpływ na skuteczność terapii pacjentów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 4.Czy Zamawiający wymaga jednakowej temperatury przechowywania dla krążków antybiotykowych, tj. od -20°C do +8°C, z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych? Zastosowanie jednolitego zakresu temperatury przechowywania zapewnia lepszą kontrolę nad stabilnością krążków i eliminuje ryzyko uszkodzenia ich skuteczności podczas transportu i przechowywania. W szczególności beta-laktamy są podatne na degradację w nieodpowiednich warunkach temperaturowych, dlatego określenie jasnych, jednolitych wymagań w tym zakresie jest kluczowe dla zapewnienia jakości diagnostycznej i bezpieczeństwa pacjentów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, aby fiolki z krążkami posiadały barwne oznaczenie dla grup antybiotyków, identyczne jak na zbiorczym opakowaniu (np. cefalosporyny, beta-laktamy, fluorochinolony)? Prosimy o rozważenie tej zmiany, ponieważ wymóg ten nie wpływa na jakość ani skuteczność oferowanych produktów. Jednocześnie, wprowadzenie takiego oznaczenia w obecnej formie może ograniczać konkurencyjność i sprzyjać jednemu oferentowi, co narusza zasadę uczciwej konkurencji wynikającą z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (pZP). Elastyczność w tym zakresie pozwoli na większą liczbę ofert, zachowując przy tym pełną zgodność produktów z wymaganiami diagnostycznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu, aby każde zbiorcze opakowanie krążków antybiotykowych było wyposażone w pochłaniacz wilgoci wielokrotnego użytku? Zwracamy uwagę, że dostępność pochłaniaczy wilgoci wielokrotnego użytku jest ograniczona do konkretnych producentów, co może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji określonych w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (pZP). Wymóg stosowania pochłaniaczy jednorazowych w pełni spełnia wymogi utrzymania odpowiednich warunków przechowywania, zachowując skuteczność i jakość krążków antybiotykowych. Odstąpienie od tego wymogu zwiększy konkurencyjność i dostępność ofert, bez wpływu na jakość oferowanych produktów. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik