## Specyfikacja techniczna

- - określenie przedmiotu zamówienia

- 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu robót oraz wymagań technicznych dotyczących zadania pt.: „Wykonywanie przeglądów serwisowych układów aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki oraz wykonania prac niezbędnych w celu utrzymania w ruchu węzłów cieplnych w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgodne z zestawieniem zamieszczonym w załączniku nr 1.

- 2. Zakres stosowania.

  - Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w postępowaniu na wykonanie przeglądów określonych w pkt. 1.

  - Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu przeglądów objętych postępowaniem.

  - Podstawę sporządzenia oferty stanowią:

- zestawienie węzłów cieplnych  – załącznik nr 1

- zestawienie zakresu czynności serwisowych – załącznik nr 2

  - Następujące założenia, które muszą zostać w całości uwzględnione przez każdego oferenta:

- oferta winna obejmować wszystkie obiekty i urządzenia ujęte w zestawieniu;

- firma składająca ofertę winna zatrudniać pracowników posiadających uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania czynności serwisowych stanowiących przedmiot zamówienia;

- oferta winna obejmować następujące elementy:

- częstotliwość wykonywanych przeglądów zgodna z wykazem w załączniku nr 1

- koszt brutto jednorazowej obsługi serwisowej w rozbiciu na poszczególne obiekty

- koszt brutto obsługi serwisowej za cały okres obowiązywania umowy (dwa lata)

- wzór protokołu z przeglądu serwisowego

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Prac serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i odbioru pod stałym nadzorem technicznym, z zachowaniem   obowiązujących przepisów bhp i p.poż. dla tego rodzaju prac.

- Wykonywane czynności serwisowe nie mogą  zakłócać funkcjonowania obiektów.

- Materiały.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować urządzenia i materiały dopuszczone do  obrotu i stosowania w budownictwie posiadające stosowne atesty.

- Kontrola jakości robót.

- Wykonawca jest zobowiązany udokumentować prawidłowość wykonania robót i ich zgodność z ofertą.

- Kontrola jakości robót i prawidłowość ich wykonania będzie dokonywana przez Kierownika Obiektu i Inspektora Nadzoru.

- Wyniki kontroli będą odnotowywane każdorazowo w książce pracy węzła, jeżeli takowa nie występuje zleceniobiorca jest zobowiązany do jej założenia.

- Wykonanie prac niezbędnych do utrzymania w ruchu serwisowanych urządzeń każdorazowo winno uzyskać akceptację Zamawiającego

- W przypadku wystąpienia awarii w pracy węzła cieplnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia robót związanych z jej usunięciem innej firmie.

- Inne uwarunkowania.

- Termin wykonania: od dnia 01-04-2025r. do dnia 31-03-2027r.