Poznań dnia: 2025-01-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sprzęt wymienny do zabiegów artroskopowych, laparoskopowych i endoskopii laryngologicznych, kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/102/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania nr 1, 2, 3 i 4 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj: w zadanie nr 1 - drenu pompy i membrany do drenu, w zadaniu nr 2- gumowe zatyczki, uszczelki silikonowe, uszczelki wewnętrzne do narzędzia bipolarnego, pokrywa zamykająca lap i pokrywa zamykająca hys, membrany, dreny pompy hys i lap, kopułki ciśnienia, pokrywa tacy drucianej, wkład silikonowy do tacy, kołki i paski mocujące, w zadaniu nr 3- uszczelki silikonowe, uszczelki typu pokrywka, uszczelki, popychacz klapki trokara, przyłącze typu LUER-lock, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych ani Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy zadania nr 1, 2, 3 i 4 1. Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw dla zadania nr 1, 2, 3 i 4 do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. (Dot. zał. nr 2 do SWZ, zadanie nr 2 poz. 25, 37-38) Czy w związku z tym, że opisane w poz. 25 pętle oraz w poz. 37 i 38 kołki mocujące i paski silikonowe są pakowane przez producenta w opakowania handlowe (pętle po 6 szt. w opakowaniu, kołki mocujące po 12 sz. w opakowaniu i paski silikonowe po 12 szt. w opakowaniu), Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania? Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2. 3. Czy w związku z tym, że oferowany w zadaniu nr 2 poz. 25, 37-38 asortyment jest pakowany w opakowania zbiorcze (pętle po 6 szt. w opak., kołki mocujące po 12 szt. w opak. i paski silikonowe po 12 szt. w opak.), Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 4. (Dot. zał. nr 2 do SWZ, zadanie nr 4 poz. 10) Czy w związku z tym, że opisane w poz. 10 dreny płuczące są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 10 szt. W opakowaniu, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania i przeliczy wymaganą ilość? Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2. 5. Czy w związku z tym, że oferowane w zadaniu nr 4 poz. 10 dreny są pakowane w opakowania zbiorcze po 10 szt. w opakowaniu, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 6. (Dot. wzoru umowy §4 ust.5) Prosimy o potwierdzenie, że wymagany termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy nie dotyczy oferowanych wyrobów wielorazowych i niesterylnych, nieposiadających terminów ważności? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 7. (Dot. wzoru umowy §4 ust.5) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów jednorazowych sterylnych z terminem przydatności do użycia nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 9. (dotyczy wzoru umowy §5 ust.4) Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §5 ust.4 z uwagi na fakt, że oferowany zapis nie ma zastosowania do przedmiotu zamówienia (nie ma opisanego wymogu, np. gramatura) oferowane instrumenty chirurgiczne jako wyroby medyczne muszą spełniać wymogi odpowiednich dla nich norm jakości dotyczących technologii wytwarzania i jakości. Odpowiedź: Zapis otrzymuje brzmienie 1. Zamawiający - niezależnie od procedury określonej w §8 - zastrzega możliwość przekazania Asortymentu z poszczególnych dostaw w ilości wskazanej przez Zamawiającego do niezależnego, notyfikowanego instytutu/ów, jednostki/ek celem określenia parametrów jakościowych wyrobu i ustalenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy. 10. (Dot. wzoru umowy §8 ust.2) Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy, Zamawiający wydłuży czas na wymianę towaru wadliwego na pełnowartościowy do 20 dni roboczych od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego o takich wadach? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 11. (dot. wzoru umowy §11 ust. 1) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie z 1% do 0,2% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) za każdy dzień zwłoki? Ustalone kary są wygórowane i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego a obecny poziom kar w w/w zapisach umowy przeczy zasadzie równości stron umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 12. (dot. wzoru umowy §11 ust. 2) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji z 2% do 1% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki? Proponowane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie we wzorze umowy klauzuli waloryzacyjnej umożliwiającej zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia, uwzględniającej dyspozycję zawartą w przepisach art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.)? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §14 ust. 11.

Zamawiający

/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Violetta Magiera