Bydgoszcz dnia: 2025-01-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 339/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa odzieży ochronnej radiologicznej oraz wieszaka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 1/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - 1. Dot. SWZ - 6. Termin wykonania zamówienia Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Zadanie 1. Odzież ochronna radiologiczna Poz. 1-5, 15-17 Prosimy o odstąpienie od wymogu kieszeni z podwójnym ściągaczem i dopuszczenie klasycznej kieszeni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Zadanie 1. Odzież ochronna radiologiczna Poz. 11-14 Prosimy o dopuszczenie szerokości pasa 15cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 1. Odzież ochronna radiologiczna Poz. 11-14 Informujemy, że pas odciążający nie jest Środkiem Ochrony Indywidualnej i nie potrzebuje wypełnienia materiałem ochronnym. Prosimy o odstąpienie od wymogu Materiał: Kiarmor Lead Free. Ponadto, użyta nazwa materiału odnosi się do nazwy własnej i wskazuje na konkretnego wykonawcę Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Zadanie 1. Odzież ochronna radiologiczna Poz. 1-22 Użyta nazwa materiału "Kiarmor Lead Free" odnosi się do nazwy własnej materiału bezołowiowego i wskazuje na konkretnego wykonawcę. Prosimy o dopuszczenie materiału bezołowiowego na bazie antymonu i bizmutu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający uznał, że opisanie materiału w sposób np. ultra lekki materiał czy bardzo lekki materiał spowoduje niejasności, czego konsekwencją będzie brak porównywalności ofert oraz brak nadzoru nad zaoferowanym towarem przez Oferentów, gdyż jak Zamawiający może podważyć, że odzież ochronna radiologiczna wykonana np. z materiału bezołowiowego jest materiałem ultra lekkim czy bardzo lekkim. Każdy z Oferentów potwierdziłby, że zaoferowany przez Nich materiał w przedmiocie zamówienia spełnia warunek Zamawiającego, jeżeli właśnie materiał byłby opisany jak w wyżej wskazanym przykładzie. Zamawiający wymaga zaoferowania odzieży ochronnej radiologicznej, która w jego subiektywnej ocenie będzie wykonana z najlżejszego materiału wykorzystywanego do produkcji takiej odzieży. Po rozeznaniu rynku Zamawiający uznał, że najlżejszym materiałem wykorzystywanym do produkcji odzieży ochronnej radiologicznej jest materiał, który nosi nazwę Kiarmor Lead Free. - Dot. Zadanie 1. Odzież ochronna radiologiczna Poz. 1-10, 15 Prosimy o dopuszczenie rozmiarów uniwersalnych bez podziału na damskie i męskie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. Zadanie 1. Odzież ochronna radiologiczna Poz. 1-10, 15-21 Czy Zamawiający wymaga, aby osłony radiologiczne były pokryte materiałem, który jest łatwo zmywalny, można go czyścić i dezynfekować, a jednocześnie były wyposażone w system umożliwiający pranie fartuchów przez imersję (pełne zanurzenie w roztworze środka czyszczącego/dezynfekcyjnego)? Pranie fartuchów radiologicznych przez imersję jest istotne ze względu na skuteczność tego procesu w usuwaniu zanieczyszczeń bardzo trudnych lub niemożliwych do zmycia powierzchniowo, takich jak zaabsorbowany pot przez podszewkę fartucha czy zanieczyszczenia na lamówkach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data:14.01.2025 r.