Bydgoszcz dnia: 2025-01-17

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 431/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa odzieży ochronnej radiologicznej oraz wieszaka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 1/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - Dot. Zadanie 1 Użyta nazwa: ''KiarmorLeadFree" odnosi się do nazwy własnej materiału bezołowiowego oraz do oznaczenia ochronności jako LEw związku z powyższym czy zmawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie oznaczenia ochronności LE zamiast Pb we wszystkich oferowanych produktach? Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Opierając się na informacjach, że oznaczenie 0,5 mm LE zapewnia ochronę równoważną co 0,5 mm Pb Zamawiający wyraża zgodę na oznaczenie ochronności jako LE zamiast Pb. - Dot. Wykazu dostaw Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie wraz z ofertą potwierdzenia wykonania min. 2 dostaw wyrobów medycznych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data:17.01.2025 r.