KRAKÓW dnia: 2025-01-16

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa systemu monitoringu CCTV i SKD na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/112/2024 |

# WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7,   art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz  informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ.

I . Pytania 1. Czy zamawiający będzie weryfikował złożone przez oferentów wyceny, pod kątem ich zgodności z parametrami opisanymi w projekcie? Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych? Jeżeli tak, to prosimy o wyjaśnienie: a. czy Zamawiający sporządzi i udostępni listę podstawowych/najważniejszych urządzeń/materiałów/sprzętu ewentualnie wraz z ich parametrami opisanymi w projekcie, którą oferenci będą mieli obowiązek wypełnić przez podanie nazwy, modelu, producenta, symbolu, numeru identyfikacyjnego urządzenia/materiału, aby precyzyjnie dookreślić oferowany asortyment? b. czy Zamawiający będzie wymagał złożenia kart katalogowych ewentualnie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań? c. jeśli Zamawiający będzie wymagał złożenia kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, to czy w odniesieniu do wszystkich urządzeń/materiałów/sprzętu, które będą użyte do wykonania zamówienia (będzie to kilkadziesiąt pozycji) czy w odniesieniu do podstawowych/najważniejszych urządzeń/materiałów/sprzętu? d. jeśli karty katalogowe ewentualnie inne dokumenty mają być złożone w odniesieniu do podstawowych/najważniejszych urządzeń/materiałów/sprzętu, to prosimy o wyjaśnienie, które za takowe są uważane przez Zamawiającego, a w konsekwencji w stosunku do których muszą zostać złożone przedmiotowe środki dowodowe? e. czy przedmiotowe środki dowodowe mają być złożone wraz z ofertą? f. czy Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 107 ust.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w SWZ. W tym celu do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć karty katalogowe dla następujących materiałów i oprogramowania: - Kabel instalacyjny S/FTP 7A - Listwa zarządzalna z opomiarowaniem fazy typu pionowego i poziomego - Urządzenia aktywne transmisji danych (przełączniki sieciowe) - Kamery - Monitory - Serwery - Macierze - Klawiatura z manipulatorem drążkowym 3D - Stacje komputerowe - System zarządzania wideo VMS - Kontroler systemu kontroli dostępu - Czytniki systemu kontroli dostępu - Drukarka do personalizacji kart - System integracji i wizualizacji instalacji bezpieczeństwa (SMS) - Zasilacze UPS Zamawiający informuje, że anuluje odpowiedź udzieloną na zapytania z dnia 13.01.2025 r. II. Zmianie ulega treść pkt. 11. 1 SWZ jn.: # INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące środki dowodowe: karty katalogowe dla następujących materiałów i oprogramowania: - Kabel instalacyjny S/FTP 7A - Listwa zarządzalna z opomiarowaniem fazy typu pionowego i poziomego - Urządzenia aktywne transmisji danych (przełączniki sieciowe) - Kamery - Monitory - Serwery - Macierze - Klawiatura z manipulatorem drążkowym 3D - Stacje komputerowe - System zarządzania wideo VMS - Kontroler systemu kontroli dostępu - Czytniki systemu kontroli dostępu - Drukarka do personalizacji kart - System integracji i wizualizacji instalacji bezpieczeństwa (SMS) - Zasilacze UPS Z karty katalogowej ma wynikać jednoznacznie jaką wersję / model / typ jest oferowany Zamawiającemu. Jeśli jest to karta zbiorcza, należy zaznaczyć wersję / model / typ oferowanego urządzenia. Wymaga się składania kart w języku polskim. Jeśli nie wszystkie parametry techniczne ujęte w dokumentacji znajdują się w kartach katalogowych, należy dodatkowo złożyć oświadczenia producenta / autoryzowany dystrybutor na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych ujętych w dokumentacji. Nie dopuszcza się oświadczeń składanych przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że działając na podstawie artykułu 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. ## Zgodnie z art. 106 ust. 3 Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

W związku z powyższym do pkt. 19.1SWZ dodaje się ppkt. h) przedmiotowe środki dowodowe.