## Zadanie 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1 : Zamknięty system do odsysania z rurki
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość 56, 62 cm, możliwość stosowania przez minimum 72 godziny (potwierdzona kartą wyrobu, instrukcją). Zintegrowany / wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Systemstanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne.
3.1 | rozm. CH 14 | szt. | 200
3.2 | rozm. CH 16 | szt. | 1000
Razem:

## Zadanie 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2 -Trokary.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trokar bezostrzowy, rozmiar 12 mm x 100 mm, żebrowana kaniula, rozszerzające skrzydełka, bezostrzowa końcówka, dostępne kaniule z balonem, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 1000
2 | Zestaw trokarów (dwie kaniule i jeden grot), bezostrzowy, rozmiar 12 mm x 100 mm, żebrowana kaniula, rozszerzające skrzydełka, bezostrzowa końcówka, dostępne kaniule z balonem, sterylny, | szt. | 100
3 | Nożyczki laparoskopowe podgięte, Limited use do 10 użyć, do trokara 5 mm, długość 33 cm, kanał płuczący, sterylizacja autoklaw | szt. | 2
4 | Disektory/Preparatory laparoskopowe Limited use do 10 użyć, do trokara 5 mm, długość 33 cm, kanał płuczący, sterylizacja autoklaw | szt. | 2
5 | Graspery laparoskopowe Limited use do 10 użyć, do trokara 5 mm, długość 33 cm, kanał płuczący, sterylizacja autoklaw, 4 końcówki do wyboru | szt. | 2
Razem:

## Zadanie 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie 3: Zamknięty system ssący SERRS
Lp | Nazwa wyrobu:Zamknięty system ssączy SERRS | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zintegrowany system ssący- zamknięty kompatybilny z posiadanem systemem SERRES
| Pojemnik wielorazowego użytku poj. 1000 ml + uchwyt do szyny lub łóżka | kpl | 30
| Pojemnik wielorazowego użytku poj. 2000 ml + uchwyt do szyny lub łóżka | kpl | 60
| Pojemnik wielorazowego użytku poj. 3000 ml + uchwyt do szyny lub łóżka | kpl | 10
| Łącznik do pojemników wielorazowych | szt. | 100
| Wkłady jednorazowy do w/w pojemników poj. 1000 ml, bez żelu | szt. | 2000
| Wkłady jednorazowy do w/w pojemników poj. 2000 ml, bez żelu | szt. | 5000
| Wkłady jednorazowy do w/w pojemników poj. 3000 ml, bez żelu | szt. | 1200
| Proszek żelujący do w/w systemu | kg | 200
| Zestaw do drenażu klatki piersiowej 3 komorowy z wodną regulacja siły ssania. Pojemność komory min 2500ml | szt. | 200
Razem:
0

## Zadanie 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4: sterylny wymiennik ciepla i wilgoci, opaski do rurek tracheostomijnych
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny jednorazowy wymiennik ciepła i wilgoci. Łatwo otwierająca się zatrzaskowa klapka, która pozwala wprowadzić cewnik do odsysania uniemożliwiając pozostawienie wydzieliny na elementach obudowy. Przeźroczysta obudowa umożliwiająca ocenę zużycia. Centralnie położony port tlenowy. Umieszczony symetrycznie podwójny wkład papierowy gwarantujacy wysoką wydajność wymiany ciepła oraz wilgoci. | sz | 600
2 | Elastyczna opaska dla dorosłych do rurek tracheostomijnych, mocowana na rzep, biologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | sz | 140
Razem:

## Zadanie 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 5: Artykuły jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwania kontrastu -Medrad Centargo
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MUD - zestaw zasobników 24h do wstrzykiwacza MEDrad Centargo składający się z trzech zespolonych komór przystosowanych do technologii tłokowej | szt | 1500
2 | SUD sterylne złącze niskiego ciśnienia o dł. 250 cm z dwoma zaworami antyzwrotnymi i przyłączem zatrzaskowym. | szt | 6000
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: Zestawy do transplantacji chrząstki
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny zestaw do transplantacji chrząstki, kompletny, o danej średnicy w jednej tacy, umozliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie prostopadle, do stosowania artroskopowo lub na otwarto. Dostępny w 4 oznaczonych innym kolorem rozmiarach: 4 mm, 6 mm, 8 mm i 10 mm. Zestaw nie wymagający żadnych dodatkowych instrumentów. | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 7: Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Olej parafinowy w areozolu do oliwienia narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w temperaturach 134 i 121 st Celcjusza. Op. 300 ml. | szt | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy: