KRAKÓW dnia: 2025-01-22

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa systemu monitoringu CCTV i SKD na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/112/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie W nawiązaniu do treści znajdującej się na stronie 73 Projektu Wykonawczego R03, w której opisano system VMS: "System zarządzający umożliwia obsługę kamer i enkoderów, realizujących funkcję rejestracji bezpośrednio przez urządzenie końcowe, w celu bezpośredniej rejestracji strumienia wideo z kamery na przestrzeni dyskowej iSCSI", pragniemy zwrócić uwagę, że takie sformułowanie, wraz z wcześniejszymi zapisami dotyczącymi kamer CCTV, jednoznacznie wskazuje na rozwiązania producenta Bosch.Chcielibyśmy podkreślić, że opisywana technologia w przeszłości wielokrotnie sprawiała trudności podczas użytkowania. Ponadto, żaden inny producent systemów CCTV nie zdecydował się na jej implementację w swoich urządzeniach, co dodatkowo ogranicza konkurencyjność oferowanych rozwiązań. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych innych wiodących producentów kamer oraz systemów zarządzania materiałem wideo, z wyłączeniem rozwiązań chińskich, w szczególności ze względu na wymogi zgodności z normami bezpieczeństwa, takimi jak NIST 2. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż Bosch nie jest jedynym Producentem oprogramowania zarządzającego obsługujący zapis direct-to-iSCSI. Na etapie projektowania zapoznano się z nowoczesnymi metodami rejestracji danych w systemach monitoringu wizyjnego. Wymaga się spełnienia parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej, zgodnie z PzP dopuszcza się rozwiązania równoważne. Z wiedzy jaką posiada Zamawiający, inni Producenci także zaimplementowali technologię zapisu direct-to-iSCSI. Wymagania co do spełnienia norm opisano w dokumentacji projektowej. Nie znane są normy bezpieczeństwa takie jak NIST 2, z wiedzy jaką posiada Zamawiający takowe nie istnieją. Informujemy, iż istnieje natomiast NIS 2/CER, ale nie jest to norma, a dyrektywa odnośnie cyberbezpieczeństwa. Zgodność produktów z tą dyrektywą nie ma wpływu na ograniczenie technologii zapisu w systemie.