KRAKÓW dnia: 2025-01-29

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa systemu monitoringu CCTV i SKD na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/112/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania I Pytanie 1: W związku z wyspecyfikowaniem przez Zamawiającego i opisanym w dokumencie "PW PK -opis.pdf" na stronie 60, rozdział 11.4.1 wymagań na serwer starszej generacji na 2 dyski obrotowe pragniemy zauważyć że w międzyczasie technologie zmieniły się na tyle istotnie iż w chwili obecnej na potrzeby startu systemu operacyjnego/wirtualizatora stosuje się rozwiązania oparte o dyski NVME/SSD także w postaci dedykowanych kart z obługą trybów zabezpieczeń RAID. Dyski te są wielokrotnie szybsze niż dyski obrotowe. Przy okazji dyski SSD/NVME (typ flash) mają obecnie inne typoszeregi pojemności niż to miało miejsce w przypadku dysków obrotowych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie dysków NVME o pojemności zbliżonej (240GB) ale typu NVME/SSD działających w trybie zabezpieczenia RAID 1. Pytanie 2: Opisany w dokumencie "PW PK -opis.pdf" na stronie 60, rozdział 11.4.1 serwer nie jest już przez firmę HPE produkowany (Gen10 - generacja 10). Czy zamawiający dopuści serwer który będzie zamiennikiem (Gen10 Plus - generacja 10 Plus lub Gen11 - generacja 11) o wydajności co najmniej takiej samej i paramatrach co najmniej takich samych jak opisany wymaganiami? Pytanie 3: Opisana w dokumencie "PW PK -opis.pdf" na stronie 61, rozdział 11.4.2 macierz to macierz podstawowa, jednakże technologia DDP jest technologią firmy Netapp. Czy Zamawiający dopuści macierz posiadającą rozwiązanie technologicznie alternatywne - także z dystrybuowanym trybem RAID? Przykładowo w przypadku firmy HPE praktycznie identyczna technologia nazywana jest "DP+". Pytanie 4: Opisana w dokumencie "PW PK -opis.pdf" na stronie 61, rozdział 11.4.2 macierz ma posiadać "Możliwość rozbudowy o jednostki rozszerzające - do 7 dodatkowych jednostek rozszerzających w obrębie kontrolera, każda wyposażona w 12 dysków twardych". Prosimy o doprecyzowanie: czy możliwość rozbudowy dotyczy pary kontrolerów, czy jednego kontrolera? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1 Zamawiający dopuścił już zmianę parametrów technicznych w odpowiedziach z dnia. 24.01.2025. Zmiana z dnia 24.01.2025 jest obowiązująca. Ad. 2 Zamawiający dopuścił już zmianę parametrów technicznych w odpowiedziach z dnia. 24.01.2025. Zmiana z dnia 24.01.2025 jest obowiązująca. Ad 3. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych metod ochrony danych na macierzach przed awariami dwóch dysków. Ad 4. W związku z zastosowaniem macierzy bazowych z podwójnymi kontrolerami, wymaga się aby rozszerzenia pojemności dyskowych były obsługiwane przez obydwa redundantne kontrolery macierzy.

Pytania II 1. Wnoszę o modyfikacje par.3 ust.6 Umowy, w zakresie: ,, W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać teren budowy w obrębie wykonywanych prac w należytym porządku, w tym w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych’’ 2. Wnoszę o modyfikacje par.3 ust.6 Umowy, w zakresie: ,,Po zakończeniu robót Wykonawca w obrębie wykonanych prac, zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić do stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt(…)’’ 3. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.22 Umowy, w zakresie: ,, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy, o ile polecenia te będą zgodne z przedmiotem niniejszej umowy i nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa obiektu’’ 4. Jaki minimalny termin na usunięcie wad, Zamawiający przewiduje w związku z zawarciem umowy – par.3 ust.23 Umowy? 5. Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy, zapisu: ,, Z gwarancji wyłącza się wady powstałe na skutek: działania przyczyn zewnętrznych tj. ognia, wody oraz warunków atmosferycznych (wyładowania elektrostatyczne, burze, uderzenia pioruna, wiatr), uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne wywołane przez Zamawiającego, w szczególności wynikające z niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy niezgodnej z Instrukcją Obsługi (o ile taka jest) i szkoleniem, modyfikacji wewnętrznej Przedmiotu Umowy. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji Przedmiotu Umowy; 6. Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.17 Umowy, co najmniej o 50% ze względu na rażąco wygórowaną wysokość. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy doczynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 7. Wnoszę o wprowadzenie do par.17 Umowy, zapisu: W przypadku nienależytego lub sprzecznego z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania zadania, z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego terminu. Jeśli dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony niniejszej umowy uzgadniają inny termin dodatkowy, którego Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 8. Wnoszę o wprowadzenie do par.17 Umowy, zapisu: Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o miarkowanie naliczonych kar umownych. Zamawiający po stwierdzeniu zaistnienia szczególnych, uzasadnionych okoliczności oraz mając na względzie wysokość poniesionej przez niego szkody, będzie uprawniony do ograniczenia naliczonych kar umownych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. - Zamawiający nie wskaże w projekcie umowy minimalnego terminu, który Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy na usunięcie wad w przypadku opisanym w § 3 ust. 23 projektu umowy. Termin na usunięcie wad będzie w takich przypadkach każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego w wymiarze uwzględniającym rodzaj i zakres wad. - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.