Bydgoszcz dnia: 2022-06-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5294/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa myjni dezynfektora przelotowego oraz sterylizatora plazmowego” – znak sprawy 75/2022.

W związku z faktem, iż w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w DUUE nr 2022/S 116-324151 
i Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający nie przewidział, jako przedmiotowego środka dowodowego instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia, Zamawiający modyfikuje treść udzielonych w dniu 24.06.2022 r. pismem nr 5267/22 wyjaśnień w następujący sposób:

BYŁO:

PYTANIE 13 Czy Zamawiający dopuszcza podczas obsługi urządzenia kontakt z płynnym nadtlenkiem wodoru w pojemnikach otwartych lub niehermetycznych, a jeśli tak to kto bierze odpowiedzialność w przypadku poparzenia nadtlenkiem wodoru w wyniku oblania i poparzenia personelu? ODPOWIEDŹ Zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą obsługi przedmiotu zamówienia, którą należy dołączyć do oferty. BYŁO: PYTANIE 14 Czy naboje z czynnikiem sterylizacyjnym powinny spełniać obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dla substancji silnie utleniających jakim jest nadtlenek wodoru poprzez hermetyczne zamknięcie pojemnika z substancją sterylizującą oraz jej pozostałościami przed i po procesie? ODPOWIEDŹ Zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą obsługi przedmiotu zamówienia, którą należy dołączyć do oferty. JEST: PYTANIE 13 Czy Zamawiający dopuszcza podczas obsługi urządzenia kontakt z płynnym nadtlenkiem wodoru w pojemnikach otwartych lub niehermetycznych, a jeśli tak to kto bierze odpowiedzialność w przypadku poparzenia nadtlenkiem wodoru w wyniku oblania i poparzenia personelu? ODPOWIEDŹ Zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą obsługi przedmiotu zamówienia. JEST: PYTANIE 14 Czy naboje z czynnikiem steryJlizacyjnym powinny spełniać obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dla substancji silnie utleniających jakim jest nadtlenek wodoru poprzez hermetyczne zamknięcie pojemnika z substancją sterylizującą oraz jej pozostałościami przed i po procesie? ODPOWIEDŹ Zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą obsługi przedmiotu zamówienia.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-06-27