## część nr 1
Część nr 1 – sukcesywna dostawa czepków | [5 empty] | Zał nr 2 do SWZ, Zał nr 1 do umowy
L.p. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | CZEPEK CHIRURGICZNY TYPU FURAŻERKA | Jednorazowego użytku, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej, min. 14 g/m2, przepuszczający powietrze, zapewniający komfort w trakcie noszenia; fason typu furażerka, ściągany z tyłu gumką/na troki; posiadający dłuższą część przednią umożliwiającą wywinięcie mankietu; pakowany w karton-dyspenser, opakowanie a' 100 szt. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
2. | CZEPEK OKRĄGŁY TYPU BERET | Jednorazowego użytku, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej, min. 14 g/m2, przepuszczający powietrze, zapewniający komfort w trakcie noszenia; średnica min. 53 cm, opakowanie a' 100 szt. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
3. | CZEPEK MEDYCZNY TYPU HEŁM | Jednorazowego użytku, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej, min. 14 g/m2, przepuszczający powietrze, zapewniający komfort w trakcie noszenia; w kształcie hełmu, zabezpieczający i izolujący szyję i kark, z trokami wiązanymi okół szyi i karku, opakowanie a' 100 szt. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0

## część nr 2
Część nr 2 – sukcesywna dostawa maseczek |  |  |  | Zał nr 2 do SWZ, Zał nr 1 do umowy
L.p. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | MASECZKA FFP3 | Wyrób medyczny. Pięciowarstwowa; skuteczność filtracji ≥ 99 %; pakowane pojedyńczo. Dopasowująca się do twarzy dzięki zaciskom nosowym, mocowanie na elastyczne, nieuciskające gumki na uszy. Posiadająca certyfikat zgodności z normą EN 149, a także spełniająca normę EN 14683 w zakresie Typ IIR. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Opakowanie z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy oraz terminu przechowywania. Rozmiar: uniwersalny dla osoby dorosłej. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
2. | MASECZKA FFP2 | Wyrób medyczny. Minimum 3 warstwy; skuteczność filtracji ≥ 94 %; pakowane pojedyńczo. Dopasowująca się do twarzy dzięki zaciskom nosowym, mocowanie na elastyczne, nieuciskające gumki na uszy. Posiadająca certyfikat zgodności z normą EN 149, a także spełniająca normę EN 14683 w zakresie Typ IIR. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Opakowanie z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy oraz terminu przechowywania. Rozmiar: uniwersalny dla osoby dorosłej. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
3. | MASECZKA CHIRURGICZNA | Wykonana z min. 3 warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniajacy łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, mocowanie na elastyczne, nieuciskajace gumki na uszy. Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99%. Maska typu II R zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnetrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy (op. 50 szt.). Zamawiający wymaga dostarczenia próbki wyrobu. | op. | 1000 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0

## część nr 3
Część nr 3 – sukcesywna dostawa podkładów |  |  | Zał nr 2 do SWZ, Zał nr 1 do umowy
L.p. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jednostowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Prześcieradło nieprzemakalne | Jednorazowe prześcieradło składane, bibułowo-foliowe. Bibułka o gramaturze min.20 g/m2 (+/- 10 gr), folia PE o grubości co najmniej 13 mikronów z paskiem bocznym zabezpieczającym wyciek. Rozmiar min. 80 x 200 cm, chłonność 310 ml, wzmocnienie co najmniej 48 nitkami z poliestru. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
2. | Podkład wysokochłonny 60x90 cm | Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta 60 x 90 cm. Warstwa wewnętrzna wykonana z miękkiej pulpy celulozowej z granulkami absorbującymi wilgoć. Warstwę zewnętrzną stanowi folia, która chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Chłonność: min. 1150g. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 26000 |  | 0 |  | 0
3. | Podkład wysokochłonny 100x220 cm (do 150 kg) | Jednorazowy wysokochłonny podkład higieniczny na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z min. 4, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego wzdłuż podkładu. Wymiary: 100 cm (+/-2 cm) x 220 cm (+/-2 cm). Podkład oddychający - potwierdzone kartą producenta. Warstwa spodnia pełnobarierowa. Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonny) o wymiarze całkowitym 51 x 181 cm (tolerancja 2 cm) zawiera substancję absorbującą płyny oraz warstwę celulozową. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem i doskonale chłonie ciecze, nadając się do długotrwałych zabiegów operacyjnych. Chłonność calkowita: 4500 ml, potwierdzone przez badania wykonane w niezależnym laboratorium. Nośność 150 kg, potwierdzona przez badania wykonane w niezależnym laboratorium. Waga całkowita podkładu: 272 g (+/-5 g), pakowany po 10 szt. Wszystkie warstwy podkładu wolne od ftalanów. Podkład bielony bez użycia chloru. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
4. | Podkład z włókniny | Podkład niesterylny włókninowy, wymiary 100 x 160 cm, wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę oraz dostarczenia próbki wyrobu. | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0