###### Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

/wzór/

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na cztery przeglądy serwisowe 9 szt. chillerów i 7 szt. dry coolerów oraz dwa badania 64 szt. zaworów bezpieczeństwa w chillerach w okresie dwóch lat na terenie Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu. Pierwszy przegląd do 25.04.2025 r., a kolejne co 6 miesięcy.

my niżej podpisani:

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ..........................................................................................................

NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………..

NIP: ..........................................................REGON: .................................................................

- Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  w ogłoszeniu o zamówieniu za cenę brutto, wyliczoną zgodnie z tabelą nr 1 poniżej :

Wartość brutto  ……………………… PLN

słownie: ………………………………………………………

Tabela nr 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. za przegląd [zł] | Wartość netto [zł] /3x4/ | Podatek VAT (23%) [zł] | Wartość brutto [zł] /5+6/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Cztery przeglądy serwisowe chillerów w okresie dwóch lat 2025-2026 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | FOCS-W 1902, nr seryjny: 32030963 | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | FOCS-W 1902, nr seryjny: 32030694 | 4 |  |  |  |  |
| 1.3 | FOCS2-W/CA-E 2401, nr seryjny: 32019080 | 4 |  |  |  |  |
| 1.4 | FOCS2-W/CA-E 2401, nr seryjny: 32019081 | 4 |  |  |  |  |
| 1.5 | NECS-W 0804, nr seryjny: 32019086 | 4 |  |  |  |  |
| 1.6 | NECS-W 0804, nr seryjny: 32019087 | 4 |  |  |  |  |
| 1.7 | NECS-W 0512, nr seryjny: 32019090 | 4 |  |  |  |  |
| 1.8 | FOCS-CA/LN 1502, nr seryjny: 32030691 | 4 |  |  |  |  |
| 1.9 | FOCS-CA/LN 1502, nr seryjny: 32030692 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Cztery przeglądy serwisowe dry coolerów w okresie dwóch lat 2025-2026 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESNY 2480.5/2, nr seryjny: F0107900100111 | 4 |  |  |  |  |
| 2.2 | ESNY 2480.5/2, nr seryjny: F0107900100211 | 4 |  |  |  |  |
| 2.3 | ESQD 2610.5/2, nr seryjny: F0107900200111 | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | ESQD 2610.5/2, nr seryjny: F0107900200211 | 4 |  |  |  |  |
| 2.5 | EVNY 2380.4/2, nr seryjny: F0107900300111 | 4 |  |  |  |  |
| 2.6 | EVNY 2380.4/2, nr seryjny: F0107900300211 | 4 |  |  |  |  |
| 2.7 | UVNY 2280.5/6, nr seryjny: F0107900400111 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Dwa badania zaworów bezpieczeństwa w chillerach w okresie dwóch lat 2025-2026 | 128 |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

- Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia .

- Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .

- Integralną częścią oferty są:

1) ............................................................

............................ dnia .......................

..........................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy