## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1.Asortyment do zabiegów artroskopowych-ostrza do Shavera
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 0450000300 | Zestaw jednorazowych kaset w torze napływu i odpływu do pompy artroskopowej 1 opakowanie = 6 kpl. | op. | 32 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 0279351100 | Elektroda o średnicy 3,5 mm z kanałem ssącym, część robocza usytuowana prostopadle do elektrody. 1 opakowanie = 1 szt. | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 0375534000 | Ostrze do shavera 3.5 mm typu Aggressive Plus. 1 opakowanie =5 szt. | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | 0375544000 | Ostrze do shavera 4.0 mm typu Aggressive Plus. 1 opakowanie =5 szt. | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | 0375532000 | Ostrze do shavera 3.5 mm typu Resector. 1 opakowanie =5 szt. | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | 0375542000 | Ostrze do shavera 4.0 mm typu Resector. 1 opakowanie =5 szt. | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | 0375545000 | Ostrze do shavera 4.0 mm typu Tomcat. 1 opakowanie =5 szt. | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 2.Filtry i ustniki do aparatów medycznych
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 20540//V892381 | Filtr bakteryjno-wirusowy do aparatów marki JAEGER | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 20831/852352/ | Kolanka połączeniowe do głowic pomiarowych aparatów marki JAEGER | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 20832/700096/ | Sitko referencyjne ,oporowe do głowic pomiarowych aparatów marki JAEGER | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | 20833/V892020/ | Filtr APS do prowokacji | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | 20834/852556/ | Linia osuszająca próbki pobieranego gazu do systemu dyfuzyjnego | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | 20835/707288/ | Nebulizator do metacholiny | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | 23179 /V892384/ | Filtr bakteryjno-wirusowy bez ustnika do aparatów Master Screen | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | 22986/892103/ | Ustnik do spirometru bez filtra, plastikowy, prosty (1op.=25szt.) | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 3.Dreny medyczne, łączniki i prowadnice do intubacji
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. |  | Dren medyczny PCW prosty niejałowy pakowany w odcinkach, średnica zewnetrzna/średnica wewnętrzna w milimetrach / długość w metrach 12x8x2,5 | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. |  | Dren medyczny PCW prosty niejałowy pakowany w odcinkach, średnica zewnetrzna/średnica wewnętrzna w milimetrach / długość w metrach 12x8x25 | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. |  | Łącznik uniwersalny niesterylny do drenów medycznych PCW od 6 do 15 mm | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | 94-2528 | Zestaw drenów do odsysania w systemie zamkniętym,System dwóch drenów z łącznikiem Y i przyłączem do ssaka,Dreny zakończone odpowiednio łącznikiem żeńskim i łącznikiem męskim,Łącznik męski jest stożkowy, schodkowy z zatyczką. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | 09-527,09-5827,09-5127 | Prowadnica do trudnych intubacji:-• wielorazowa ,• w kolorze niebieskim ,• dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji, rozmiar I.D. (mm) 5,0,długość[mm] 600, 800 lub 1000 (do wyboru przy składaniu zamówienia),materiał o właściwościach poślizgowych,elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm,zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | 09-362709-3827,09-3127 | Prowadnica do trudnych intubacji:-• wielorazowa ,• w kolorze niebieskim ,• dostarczana w sztywnym futerale z instrukcją dezynfekcji i sterylizacji, rozmiar I.D. (mm) 3,3,długość[mm] 600, 800 lub 1000 (do wyboru przy składaniu zamówienia),materiał o właściwościach poślizgowych,elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm,zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 4. Materiały eksploatacyjne na Otolaryngologię
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
| 302007 | Rurka ssąca do ucha dł.70 mm,śr.0,7 mm,sterylna (1op=50 szt) | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1. | 301000 | Uchwyt rurki ssącej z regulacją przepływu,sterylny (1op=50 szt) | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 5.Sondy do systemu VeriQ
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. |  | Sonda QuickFit do systemu VeriQ(Medistik) - sterylizacja w tlenku etylenu,plazmowa oraz w autoklawie,rozmiary do wyboru Zamawiającego 1,5mm;2mm;3mm;4mm;5mm;7mm | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 6.Stazy uciskowe wielorazowe
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | SA-001 | Staza uciskowa automatyczna | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 7. Materiały eksploatacyjne do spirometrii
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. |  | Klips na nos do spirometrii | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 8.Wieszaki do mocowania worków na mocz
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. |  | Wieszak do mocowania worków na mocz | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 9.Resuscytatory i maski
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
|  | Resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku typu AMBU ,o ręcznej wentylacji ,dla dorosłych,rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml,całkowita objętość worka 1486 ml,możliwość podawania tlenu po odłączeniu rezerwuaru tlenu,pasek zabezpieczający przed wyślizgnięciem z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym,obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem,możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów w autoklawie w temperaturze 134 stopni C,włącznie z rezerwuarem tlenu,kompatybilny z maskami | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
|  | Maska silikonowa z pompowanym makietem nr 3/4,dla dorosłych,przezroczysta kopuła umożliwiająca zaobserwowanie krwawienia,wymiocin,anatomiczny kształt,pompowany mankiet uszczelniający,możliwość zdjęcia mankietu w celu umycia,możliwość sterylizacji | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
|  | Maska silikonowa z pompowanym makietem nr 5,dla dorosłych,przezroczysta kopuła umożliwiająca zaobserwowanie krwawienia,wymiocin,anatomiczny kształt,pompowany mankiet uszczelniający,możliwość zdjęcia mankietu w celu umycia,możliwość sterylizacji | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1. |  | Maska silikonowa z pompowanym makietem nr 6,dla dorosłych,przezroczysta kopuła umożliwiająca zaobserwowanie krwawienia,wymiocin,anatomiczny kształt,pompowany mankiet uszczelniający,możliwość zdjęcia mankietu w celu umycia,możliwość sterylizacji | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 10.Materiały eksploatacyjne do Shavera na Otolaryngologię
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 1882040HR | Ostrza do resekcji małżowi nosowych dolnych 2,0 mm (1op.=5szt.) długość 11 cm, prędkość robocza 60-3,000 RPM, obrót o 360 stopni, ostrze proste z wyciągiem, zawiera dren do irygacji | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 1884004HR | Ostrza do zastosowania w procedurze dotyczącej zatok sitowych, 4mm obrót o 360 stopni, ostrze proste o długości 11 cm, powierzchnia cięcia w 3 płaszczyznach, prędkość robocza 5000 RPM (1op.=5szt.) | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 1884560HS | Proste wiertło zatokowe o śr. 4,5 mm, dł. 12,5 cm, dedykowane do wiercenia klinowego, końcówka wiertła wyposażona w kaniulę | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | 1884562HS | Agresywne wiertło zatokowe o śr. 4,5 mm i dł. 12,5 cm, końcówka wiertła wyposażona w kaniulę | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | 1882569HS | Wiertło diamentowe do procedur chirurgicznych z wykorzystaniem endoskopu/użycie wiertła w kości łzowej (1op.=3szt.) ostrze o długości 11 cm, zakrzywione, | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | 1883670HS | Wiertło do zatoki czołowej, zagięte pod kątem 55 stopni, śr. 3.6 mm i dł. 13 cm, końcówka wiertła wyposażona w kaniulę | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | 1883070HS | Wiertło do zatoki czołowej, zagięte pod kątem 40 stopni, śr. 3 mm i dł. 13 cm, końcówka wiertła wyposażona w kaniulę | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | 1883274HSE | Wiertło diamentowe dedykowane do przedniej podstawy czaszki o śr. 3,2 mm i dł. 15 cm, zagięte pod kątem 15 stopni | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. | 1885078HSE | Wiertło diamentowe dedykowane do przedniej podstawy czaszki o śr. 5 mm i dł. 13 cm, zagięte pod kątem 70 stopni | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. | 1883277HSE | Wiertło diamentowe dedykowane do przedniej podstawy czaszki o śr. 3,2 mm i dł. 15 cm, zagięte pod kątem 40 stopni | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. | 1883672HS | Wiertło diamentowe do zatoki czołowej o śr. 4 mm, dł. 13 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. | 1912000 | Osłonka płucząca 4 mm do optyki 0 stopni wraz z drenami 1 op.= 5 szt. | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. | 1912010 | Osłonka płucząca 4 mm do optyki 30 stopni wraz z drenami 1 op.= 5 szt. | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 11. Sondy jednorazowe do lasera mikropulsowego Cyclo G6
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
|  | Sonda do lasera jaskrawego z wiązką mikropulsową, do leczenia wiązką przerywaną / pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej, długość fali 810 nm, jednorazowa, sterylna, światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej, oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy, kanał dla żelu wiskoelastycznego, końcówka profilowana do budowy gałki ocznej, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego laserem Cyclo G6 IRIDEX /MicroPulse P3 Device Single-15522-1/ | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
1. |  | Sonda do lasera jaskrawego z wiązką ciągłą z transilluminacją, do leczenia wiązką ciągłą, długość fali 810 nm, jednorazowa, sterylna, wyposażona w podświetlenie światłem białym ,illuminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego, końcówka profilowana do budowy gałki ocznej, posiadająca dwa konektory jeden dla źródła lasera 810 nm i drugi dla światła białego translluminacji, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego laserem Cyclo /G6 IRIDEX/G- Probe Iluminate Single-16200/ | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 12.Frezy i ostrza wielorazowe do piły ELAN 4
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | GP 127 R | Frez Rosen Ø 4,5mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | GP 125 R | Frez Rosen Ø 3,5mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | GP 118 R | Frez Rosen Ø 1,8mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | GP 542 R | Ostrze do piły posuwisno-zwrotnej 13/0.3 mm,wielorazowe,sterylne | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | GC 761 R | Ostrze do piły posuwistno-zwrotnej 34/7,5/0,7/1,3mm,wielorazowe, sterylne | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 13.Materiały eksploatacyjne na Blok Operacyjny
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. |  | Frez kulka do wiertarki neurochirurgicznej typu Anspach kompat. z nasadką QD8-2 SB | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. |  | Frez kulka diamentowa do wiertarki neurochirurgicznej typu Anspach kompat. z nasadką QD8-2SD | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. |  | 'Frez kulka do wiertarki neurochirurgicznej typu Anspach kompat. z nasadką QD11-1R | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. |  | Frez kulka do wiertarki neurochirurgicznej typu Anspach kompat. z nasadką QD11-2SB | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. |  | 'Frez kulka diamentowa do wiertarki neurochirurgicznej typu Anspach kompat. z nasadką QD11-2SD | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. |  | Nożyk /A-CRN-S-G1/ 2,15 mm x22mm,spiralny do nasadek CRANI-A(kraniotom typu Anspach) | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. |  | 'Nasadka - kraniotom dla dorosłego dł.6mm do systemów Xmax, Mikromax, Emax /CRANI-A/ | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. |  | 'Sterownik nożny do systemów Xmax | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
9. |  | 'Wielorazowe agresywne ostrze do piły 116/95 x19x1,27 | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
10. |  | 'Wielorazowe agresywne ostrze do piły 116/95x19x1,47 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
11. |  | 'Wielorazowe agresywne ostrze do piły 116/95x25x1,37 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
12. |  | 'Wielorazowe agresywne ostrze do piły 116/95x25x1,27 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
13. |  | Wielorazowe agresywne ostrze do piły 111/90x19x12,5x1,27 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
14. |  | Power moduł do systemu TRS | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
15. |  | Wielorazowy brzeszczot oscylacyjny (sprzęło AO/ASIF) standardowy ząb 90/69 x18x1,0/0,8mm-stand.piła | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
16. |  | Wielorazowy brzeszczot oscylacyjny (sprzęgło AO/ ASIF) stand.ząb90/69x18x1,2/1,0mm-stand.piła do tr. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
17. |  | Wiertło trójsplotowe śr.4,2mm, kalibrowane, dł.145mm, ze złączką do RDL | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
18. |  | 'Wiertło 3,2mm dł.145/120mm (2-flute,for Quick Coupling) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
19. |  | Wiertło 3,2mm dł.195/170mm (2-flute,for Quick Coupling) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
20. |  | 'Wiertło 2,0mm dł.100/75mm (3-flute,for Quick Coupling) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
21. |  | 'Wiertło 4,5mm dł.145/120mm (3-flute,for Quick Coupling) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
22. |  | 'Wiertło 2,5mm dł.110/85mm (3-flute,for Quick Coupling) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
23. |  | Smar specjalny Synthes 40ml /519.970/ | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
24. |  | 'Rękojeść wielokrotnego użytku do elektrod 225312 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
25. |  | 'Elektroda 3,5mm o działaniu bocznym FLEX 120W/90W max 180W/120W /225312/ | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
26. |  | Przełącznik nożny do generatora ,włącznik żółty-ablacja,odparowyw. lub tryb mieszany,wł.nieb.-koagul | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
27. |  | 'Elektroda haczyk 3,5mm x 160mm, 90st. do cięcia z koagulacją 120W/90W max 180W/120W /225305 | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 14. Pasy unieruchamiające magnetyczne dla pacjenta
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. |  | Pasy unieruchamiające magnetyczne , na całe ciało pacjenta , rozmiar L(na nadgarstki, na kostki,na tułów, na klatkę piersiową) typu SALVAFIX | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 15.Osłony jednorazowe na sprzęt medyczny
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 4840UK | Osłona jednorazowa,sterylna,bezlateksowa na mikroskop,soczewka o śr.65 mm | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
2. | 8033651EU | Osłona jednorazowa,sterylna,bezlateksowa na mikroskop LEICA M530 OHX | szt | 1870 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
3. | 60040S | Osłona jednorazowa,sterylna na detektor,ściągnięta gumą 102x51 cm(1op=25szt) | szt | 6000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
4. | 17648 | Osłona jednorazowa,sterylna na osłonę RTG,prostokąt 95x85 cm | szt | 4000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
5. | PC3687 | Osłona jednorazowa,sterylna na sondę USG 15,2X244 cm, z żelem,zestaw śródoperacyjny | szt | 2000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
6. | PC1291 | Osłona jednorazowa,sterylna na głowicę USG 13X61 cm z żelem | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
7. | 4954UK | Pokrowiec sterylny na kasetę RTG z samoprzylepnym zamknięciem 610x640 | szt | 6000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
8. | 87111 | Osłona jednorazowa,sterylna na USG przezprzełykowe-Zestaw TOE 16/30X1000(1op=12 szt) | szt | 1308 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0