| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG | 1komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | 8-calowy wyświetlacz TFT, 800x600 pikseli, podświetlenie LED o wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Jednoczesna akwizycja i wyświetlanie 12 odprowadzeń. | TAK |  |
| - MA | Cyfrowa technika sygnału, filtr AC, filtr linii bazowej, filtr EMG. | TAK |  |
|  | Autoanaliza i autointerpretacja. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie i drukowanie w wielu trybach, takich jak 12, 6+1 (rytm), 6, rytm 12, rytm 10, rytm 8, rytm 6. manualny, freeze. | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria litowo-jonowa. | TAK |  |
|  | 2 gniazda USB i LAN do przesyłania danych do komputera. | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć flash. Pamięć ponad 1000 plików. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów: prędkości i czułości. | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienia rejestracji oparte na metodzie z autonomiczną zmianą kanałów, pomiarów i analiz. | TAK |  |
|  | Ustawienia nagrywania oparte na formacie rytmu z automatycznym pomiarem i analizą. | TAK |  |
|  | Ustawienia nagrywania oparte na formacie ręczny, z ręczną zmianą kanału. | TAK |  |
|  | Parametry pomiaru: HR, odstęp PR, czas trwania P, czas trwania QRS, czas trwania T, odstęp QT, Q-Tc, oś P, oś QRS, oś T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1). | TAK |  |
|  | Zasilanie: AC: 100-240 V, 50/60 Hz DC:14,8 V, akumulator litowo-jonowy. | TAK |  |
|  | Wymiary: 334x320x85 mm. | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
|  | Elektrody kończynowe –1 kpl. | TAK |  |
|  | Elektrody piersiowe–1 kpl. | TAK |  |
|  | Kabel EKG– 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel zasilania sieciowego. | TAK |  |
|  | Papier: szerokość 210 mm - 1 rolka. | TAK |  |
|  | Wózek na podstawie jezdnejwyposażony w plastikową nakładaną kuwetę – 1 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania na własny koszt instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania na własny kosztszkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (dostarczony wraz z dostawą). | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |