| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa laryngologiczna czołowa | 1komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Lampa laryngologiczna czołowa, bezprzewodowa, z lusterkiem Ø 55 mm. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z zintegrowanym gniazdem ładowarki w pojemniku baterii oraz zasilacz (ładowarka). | TAK |  |
|  | Przełącznik włączenia/wyłączenia na pojemniku baterii. | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatorków bez wyjmowania ich z lampy. | TAK |  |
|  | Łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji opaska czołowa. | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania opaski w dowolnej pozycji. | TAK |  |
|  | Mocowanie głowicy przy pomocy aluminiowego pokrętła. | TAK |  |
|  | Regulowana wielkość pola zabiegowego (diagnozowanego) poprzez uchwyt żarówki na lusterku | TAK |  |
|  | Aluminiowy łącznik umożliwiający dowolne ukierunkowanie strumienia światła. | TAK |  |
|  | Biała dioda o mocy 1 W i temperaturze barwy 4000° K. | TAK |  |
|  | Czas pracy lampy laryngologicznej przy naładowanych na maksimum akumulatorkach AAA – około 90 minut. | TAK |  |
|  | Waga z lusterkiem o średnicy 55 mm z akumulatorkami AAA nie więcej niż 260 g. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: -dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |