## Zadanie 7
Zadanie 7. Pulsoksymetr
Lp | Nazwa towaru | J.M | Ilość | Producent/typ | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | Pulsoksymetr: - dwukolorowy duży wyświetlacz OLED, - wynik pojawiający się automatycznie w ciągu kilku sekund, - funkcja sygnalizacji dźwiękowej pulsu podczas pomiaru z możliwością wyłączenia, - funkcja alarmu dźwiękowego po przekroczeniu ustawionego górnego lub dolnego zakresu poziomu saturacji oraz tętna z możliwością wyłączenia, - słupkowy wskaźnik aktywności pulsu, - wykres kształtu fali SpO2, - 6 trybów orientacji ekranu (w poziomie i pionie), - zakres pomiaru saturacji (dokładność ± 2% przy >70%): 70 - 99%, - zakres pomiaru tętna (dokładność ± 1% przy > 100bpm): 30 - 240 bpm, - wskaźnik poziomu baterii, - funkcja automatycznego wyłączenia po 8 sekundach, - wymiary: 58 x 36 x 33 mm, - masa: 50g (z bateriami), - zasilanie: 2 baterie AAA (1,5 v) w zestawie. | szt. | 5
2. | Pulsoksymetr: - pomiar SpO2 jako potencjalnego wskaźnika życiowego w ostrych chorobach i tętna (pulsu), - metoda pomiaru SPO₂: światło czerwone (długość fali 660 nm); podczerwień (długość fali 905 nm); krzemowa dioda odbiorcza , - zakres pomiaru: SPO₂ (saturacja tlenem): 0-100%, tętno: 0-254 uderzeń na minutę, - dokładność: SPO₂ (saturacja tlenem): 70-100%, ±2% Tętno: 30-250 uderzeń na minutę ±2 uderzeń na minutę, - akumulator litowo-jonowy, ładowany przez USB. - kabel USB do przesyłania pomiarów do komputera, - kolorowy wyświetlacz XL z 4 dostępnymi widokami, - regulowana jasność wyświetlacza, - graficzny wyświetlacz tętna, - możliwość wyboru tonu pulsu, - konfigurowalne limity funkcji alarmowych, - zapis do 24 godzin, - oprogramowanie PC do szczegółowego wyświetlania, - automatyczne wyłączanie, - wskaźnik stanu baterii, - wymiary: dł. 57 mm x szer. 32 mm x wys. 30 mm, - masa: ok. 42 g - w zestawie pasek, etui na pasek, kabel USB, ładowarkę USB i oprogramowanie, - etui. | szt. | 5
Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024.
razem: