Bydgoszcz dnia: 2025-02-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1452/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne rękawic chirurgicznych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 13/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2 |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 W związku z omyłką pisarską w zadanym przeze mnie pytaniu dotyczącym pakietu nr 3 : Grubość na palcu: jest 0,18 mm, powinno być 0,28 mm bardzo proszę o ponowne ustosunkowanie się do zadanego pytania: Pytanie 3, Dotyczy pakietu nr 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,28. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza grubość na palcu 0,28 przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 18.02.2025 r.