
Kraków dnia: 2025-02-18
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-50/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dokończenie przebudowy i podziału mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż - DE-dzp.272-50/25” – znak sprawy DE-dzp.272-50/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1/    Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac jaki należy wycenić, ponieważ występują rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy programem prac konserwatorskich a dokumentacją projektową w przedmiotowym  zakresie;

a) Wymiana okładziny oraz balustrad frontowej klatki schodowej .

Usunięta zostanie dotychczasowa drewniana okładzina klatki schodowej i spoczników. Wymieniona zostanie na okładzinę drewnianą dębową. Istniejące elementy: spoczniki - parkiet w jodełkę, stopnie - jednolita deska ze stylizowanym noskiem, balustrada z drewnianych słupków 3x3cm zakotwionych w stopniach oraz pochwycie, pochwyt drewniany o kształcie lekko wyciągniętej wertykalnie obłej omegi. Balustrada wymieniona na wzór istniejącej - zwiększenie wysokości pochwytu do 1,1m oraz zmniejszenie otworów między pionowymi elementami balustrady do 12 cm. Spoczniki projektowane o szerokości 1,38m (na piętrze zwężenie do 1,18m przez kaloryfer). Lakier trudnozapalny. Słupki balustrady o przekroju 4x4cm kotwione za pomocą trzpieni z prętów stalowych ocynkowanych kwadratowych 10x10mm wpuszczanych do środka 10x10mm.
Wg. opisu dok. projektowej oraz przedmiaru robót jest zapis; Balustrada na przedniej klatce schodowej częściowo odrestaurowana, częściowo wymieniona na nową na wzór istniejącej (drewno dębowe). Słupki konstrukcyjne zostaną odrestaurowane oraz podwyższone, oraz zmniejszona zostanie odległość między pionowymi słupkami (40x40mm) do 12 cm, które pozostaną w istniejącym układzie, wymienione na nowe w drewnie dębowym. Słupki kotwione będą za pomocą trzpieni z prętów stalowych ocynkowanych kwadratowych 10x10 wpuszczanych do środka konstrukcji schodów. Słowo wymienić a odrestaurować mają przeciwsobne sformowanie i znaczenie.
Rysunki dok. projektowej A-09 oraz A-10 ( datowane 2019 ) również wskazują że elementy balustrady należy odrestaurować,  zatem zapis w dok. projektowej jest sprzeczny z opisem programu prac konserwatorskich. 

ODP.: Zamawiający informuje, że zgodnie z dok. projektową należy zachować i odrestaurować część słupków konstrukcyjnych oraz wykonać ich "podwyższenie". Słupki pionowe pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi mają zostać wymienione na nowe, o wysokości dostosowanej do wysokości balustrady h=110 oraz w rozstawie co max 12cm. Oryginalny pochwyt przeznaczony jest do renowacji.  

[image: image1.png]comy ==

srosexTomE
e s

| ——
e =

WOk PROJEKTOMMEGD
ook e e i oosTHEGTOHSTONG SRR




b) Renowacja posadzki betonowej w tylnej klatce schodowej 

Analogiczna sytuacja jest w zakresie balustrady stalowej, cytat z programu prac konserwatorskich Wykonanie balustrady stalowej z pochwytem dębowym  na wzór istniejącej o wys. 1.1 m. Zapis jednoznacznie wskazuje że należy wykonać nową balustradę z drewnianym pochwytem na wzór istniejącej balustrady. Słowo wykonać a odrestaurować mają przeciwsobne sformowanie i znaczenie. 
Wg. opisu dok. projektowej balustradę na tylnej klatce schodowej, zakres prac do wykonania  podniesienie balustrady istniejącej na wysokość pochwytu wynoszącą 1,1m. Układ słupków bez zmian. Wzdłuż balustrady poprowadzone są dwa pasy płaskowników (5x30mm) przyłożonych od wewnątrz i od zewnątrz biegu. Dolny pas jest odsunięty o 12 cm prostopadle od noska stopnia, górny pas odsunięty jest prostopadle o 12 cm od dolnej krawędzi pochwytu.

Rysunek dok. projektowej A-10 ( datowany 2019 ) również wskazują że elementy balustrady należy odrestaurować, w zakresie wskazanym na rysunku,  zatem zapis w dok. projektowej jest sprzeczny z opisem programu prac konserwatorskich. 

ODP.: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową słupki konstrukcyjne oraz wypełniające należy odrestaurować i podwyższyć, tak by wysokość balustrady wynosiła 110cm. Pochwyt przeznaczony jest do renowacji.

[image: image2.png]



c) Wymiana istniejącej posadzki z płytek 

W opisie prac konserwatorskich jest zapis Wymiana istniejącej posadzki z płytek układanych w szachownicę (czarny/kość słoniowa) przy głównym wejściu na wzór istniejącej.

Wg. opisu dokumentacji Restauracja i uzupełnienie istniejącej terakoty czarno-białej przy wejściu frontowym.

Jaki zakres prac należy wykonać, jeżeli wymianę posadzki na nową, to prawdopodobnie warstwy pod posadzkowe również będą wymagały wymiany jako nowe , zatem proszę o dodanie stosownych pozycji w przedmiarze robót.

W przedstawionym  opisie przedmiotu zamówienia, występują rozbieżności pomiędzy programem prac konserwatorskich a dokumentacją projektową, a to ma ogromne znaczenie w kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcę. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest obowiązany nie tylko opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ale także w sposób, który nie będzie utrudniać uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp).

ODP.: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową posadzkę z płytek układanych w szachownicę (czarny/kość słoniowa) przy głównym wejściu, należy odrestaurować, uzupełnić brakujące elementy, a elementy zniszczone wymienić na nowe elementy wykonane na wzór istniejących.

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


