Bydgoszcz dnia: 2025-02-24

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1615/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa wanny wielofunkcyjnej do hydroterapii i wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 16/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej -SWZ-) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy zamawiający dopuszcza wannę do hydroterapii o poniższych parametrach: - wanna wykonana z akrylu wysokiej jakości, ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego - oszczędne zużycie wody podczas zabiegu - min.160l, max.280 l - 26 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy (10+8+8 dysz), - 126 dysz powietrznych do masażu perełkowego - system automatycznego napełniania wanny wodą - blokada pracy -na sucho- - system automatycznie dezynfekujący i odkamieniający - system usuwania wody z całej instalacji wanny - dotykowy panel sterowania pracą urządzenia - czujniki mierzące temperaturę wody podczas napełniania i w trakcie zabiegu - grzałka podtrzymująca temperaturę wody - ergonomicznie ukształtowany zagłówek - bezpieczne stopnie do wanny z pokryciem antypoślizgowym - Pojemność zabiegowa:160- l - Pojemność do przelewu: 320 l - Czas napełniania / spustu: <ok. 4 min - Pobór prądu: 25 A - Ciśnienie bicza (opcja): 0 - 4 barów - Zasilanie: 230 V / 50 Hz - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 214 cm x 85 cm x 85 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian Dotyczy zadanie nr 2 Czy zamawiający dopuszcza wannę do kąpieli wirowej kończyn dolnych o poniższych parametrach: - niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso, - niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym, - ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu - 120 l, - efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych, - regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz, - elektroniczny panel sterowania, - ustawianie czasu zabiegu (1-30 min), - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, - system odkamieniania sterowany elektronicznie, - czujnik temperatury wody, - czujnik poziomu wody, - system automatycznego napełniania, - szybkie napełnianie i opróżnianie niecki, - półautomatyczny system opróżniania niecki, - regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia, - słuchawka prysznica, - stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia. - Pojemność zabiegowa [l]: 120 - Pojemność do przelewu [l] 160 - Liczba dysz: 6 - Pobór prądu [A]: 5 - Czas napełniania/opróżniania [min]: 3 / 2 - Zasilanie [V/Hz]: 230/50 - Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 117 x 62 x 81 - Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]: 60 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 24.02.2025 r.