## Arkusz1
Pakiet 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji maszynowej
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Nr katalogowy / Producent | Jm | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Wielkość najmnniejszego op. handlowego | Próbki | Termin ważności - Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy
1 | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej. Stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego w tym wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, możliwość zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Bez zawartości chloru. Dozowanie: 2-10 ml / litr. |  |  | 5L | 15 | [5 empty] | X
|  |  |  | 20L | 50 | [5 empty] | X
2 | Płynny, kwaśny preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków fosforowych i azotowych oraz związków powierzchniowo czynnych, tenzydów, przeznaczony do płukania szkła i szklanych wyrobów laboratoryjnych, neutralizujący pozostałości preparatów alkalicznych, nadaje połysk i przyspiesza suszenie. Może być stosowany jako kwaśny środek myjący do maszynowej obróbki narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz szkła. Biodegradowalny, pH~2,6-3,0. Dozowanie 1-2 ml / litr. |  |  | 5L | 2 | [5 empty] | X
|  |  |  | 20L | 15 | [5 empty] | X
3 | Płynny, neutralny środek na bazie aldehydu glutarowego oraz glioksalu do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę oraz endoskopów; spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma) w stężeniu 1% w czasie 10 min. w temp. 55°C. Dozowanie 10 ml / litr. |  |  | 5L | 1 | [5 empty] | X
|  |  |  | 20L | 4 | [5 empty] | X
4 | Środek płuczący o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków, przeznaczony do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagający i znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów elastycznych i innych przedmiotów, na bazie związków powierzchniowo czynnych, anionowych i niejonowych tenzydów, zawierający środki konserwujące, ulegający biodegradacji, pH~6,0. Dozowanie 0,3-1,0 ml / litr. |  |  | 20L | 6 | [5 empty] | X
5 | Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny do maszynowej dekontaminacji ram łóżek, pojemników sterylizacyjnych, stołów operacyjnych oraz wózków i butów operacyjnych, nie zawierający związków aldehydowych, o wartości pH 5-8 (przy użyciu zmiękczonej wody), działający na bakterie i wirusy osłonkowe w stężeniu do 1,0%, skuteczność działania potwierdzona badaniami. |  |  | 20L | 20 | [5 empty] | X
6 | Płynny neutralny środek płuczący w myjniach dekontaminacyjnych do łóżek i wózków, zabezpieczający przed korozją, zawierający fosfoniany i związki powierzchniowo czynne, dozowanie: 0,1 - 0,8 ml / litr, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC. |  |  | 20L | 12 | [5 empty] | X
7 | Płynny, w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Nie powoduje utwardzania białek. Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze: 0,5% 5min, 20°C, wirusobójcze: osłonkowe (włącznie z HIV,HBV,HCV) 1,5% 10 min, 20°C lub 1,0%, 30 min, 20°C. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. |  |  | 5L | 60 | [5 empty] | X
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 2 - Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu |  | Wielkość opak. handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni o działaniu na B (włącznie z MRSA), F, V w czasie nie dłuższym niż 1 min. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na alkohole jak: głowice USG, inkubatory i sprzęt rehabilitacyjny, lampy, fotele zabiegowe itp. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, szkła akrylowego. Przebadane zgodnie z normami dla środków dezynfekcyjnych. Dozowniki zawierające 100szt. chusteczek. Rozmiar chusteczki 19,5 x 14 cm (+/- 1cm). |  |  |  | 600 | [5 empty] | 1 op.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 3 - Sporobójcze chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu |  | Wielkość opak. handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Chusteczki inkrustowane chlorem o właściwościach dezynfekująco myjących (zawartość detergentu > 3%) do powierzchni zanieczyszczonych organicznie w tym skażonych resztkami moczu. Pełne spektrum w 15 minut. B, Tbc (M. terrae, avium), F, V (polio, Adeno), S (C. difficile 027, C. perfringens, B. subtilis). Chusteczki suche aktywowane wodą, uwalniające 10 000 ppm chloru. Przebadane wg. normy EN 16615 w warunkach brudnych. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Stabilność produktu po otwarciu min. 12 miesięcy. Opakowanie 25 sztuk. |  |  |  | 120 | [5 empty] | 1 op.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.