Bydgoszcz dnia: 2025-02-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1709/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa drobnego sprzętu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 15/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 6 Pytanie 1. Dotyczy Zadania 8. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Pulsoksymetr wyposażony w uznaną na rynku technologię pomiarową o parametrach jn: 11. Praca na baterii do 4 godzin 12. Czas ładowania: 6h 15. Waga urządzenia max. 1,5 kg pozostałe parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmawiający dopuszcza zaproponowany pulsoksymetr.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 26.02.2025 r.