
Kraków dnia: 2025-02-27
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa bezzałogowego statku powietrznego dla WGGiIŚ - DE-dzp.272-90/25” – znak sprawy DE-dzp.272-90/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  1
Zamawiający planuje zakup specjalistycznego sprzętu, który ma posłużyć do realizacji zadań pomiarowych i dydaktycznych, za wyniki których Wykonawca bierze dużą odpowiedzialność. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na znaczenie odbycia specjalistycznego szkolenia z zakresu dostarczanego sprzętu i oprogramowania, aby podczas wykonywania lotów oraz opracowywania danych przez Zamawiającego, nie wkradł się błąd, który wpłynie na poprawność otrzymanych wyników. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał instruktaż 
z obsługi z BSP i oprogramowania do planowania nalotów? Jeżeli tak, jaki minimalny wymiar godzin przewiduje Zamawiający na instruktaż?
Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dodaje do pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ  zapis:
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z obsługi BSP oraz oprogramowania do obsługi BSP, w wymiarze minimum 4h w siedzibie Zamawiającego, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający zamieszcza nowy, obowiązujący wzór umowy.



Treść zapytań brzmi następująco:  2

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga aby dron wyposażony był w odbiornik GNSS o dokładności nie gorszej niż 5 cm. Aby zapewnić taką dokładność konieczny jest system RTK (ang. Real Time Kinematic) wraz z korektami RTK. Zatem, czy Zamawiający wymaga dostarczenia dostępu do danych korekcyjnych RTK/RTN? Na terenie Polski występuje (na czas obecny) darmowy dostęp do państwowych poprawek ASG-EUPOS, jednak system ten zazwyczaj wymaga dłuższego czasu inicjalizacji oraz znane są problemy z jego stabilnością. Zatem, czy Zamawiający wymaga dostępu do systemu poprawek RTK/RTN innego niż ogólnodostępne ASG-EUPOS? Jeśli tak, to na jaki okres?
Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 21 SWZ.

Z zapisu:

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

	Nr
	Nazwa kryterium 
	Waga


	1
	Cena
	60 %

	2
	Termin realizacji zamówienia
	40 %


21.2 Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

	Nr kryterium
	Wzór

	1
	Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Termin realizacji 

Liczba punktów = ( Tof ) * Wg

gdzie:

Wg - waga kryterium termin realizacji 

Tof - liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:


termin realizacji  zamówienia 3 i mniej dni- 100 punktów;

termin realizacji zamówienia 4-8 dni - 75 punktów;

termin realizacji zamówienia  9-13 dni - 35 punktów;

termin realizacji  zamówienia 14 dni - 0 punktów;

termin realizacji zamówienia powyżej 14 dni – oferta zostanie odrzucona.


Na zapis:

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

	Nr
	Nazwa kryterium 
	Waga


	1
	Cena
	45 %

	2
	Termin realizacji zamówienia
	40 %

	3
	Dostęp do komercyjnego serwisu poprawek RTK/RTN
	15%


21.2 Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

	Nr kryterium
	Wzór

	1
	Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Termin realizacji 

Liczba punktów = ( Tof ) * Wg

gdzie:

Wg - waga kryterium termin realizacji 

Tof - liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:


termin realizacji  zamówienia 3 i mniej dni- 100 punktów;

termin realizacji zamówienia 4-8 dni - 75 punktów;

termin realizacji zamówienia  9-13 dni - 35 punktów;

termin realizacji  zamówienia 14 dni - 0 punktów;

termin realizacji zamówienia powyżej 14 dni – oferta zostanie odrzucona.

	3
	Dostęp do komercyjnego serwisu poprawek RTK/RTN
Liczba punktów = ( Sof ) * Wg

gdzie:

Wg - waga kryterium termin realizacji 

Sof - liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:

100  pkt. -36 m-cy nieograniczonego dostępu do serwisu poprawek RTK/RTN w postaci subskrypcji


75 pkt. - od 25 do 35 m-cy nieograniczonego dostępu do serwisu poprawek RTK/RTN w postaci subskrypcji


50 pkt. - od 13 do 24 m-cy nieograniczonego dostępu do serwisu poprawek RTK/RTN w postaci subskrypcji


25 pkt. - 12 m-cy nieograniczonego dostępu do serwisu poprawek RTK/RTN w postaci subskrypcji

0 pkt. - brak dostępu do komercyjnego serwisu poprawek RTK/RTN


W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający zamieszcza nowy, obowiązujący wzór formularza oferty.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia o czym Zamawiający poinformuje w osobnym piśmie.

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


