Bydgoszcz dnia: 2025-03-06

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1977/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 12/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 9 poz. 1 (resuscytator) Czy Zamawiający zgodzi się na resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 2700 ml? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 9 poz. 1(resuscytator) Czy Zamawiający zgodzi się na resuscytator z rezerwuarem tlenowym, którego nie można sterylizować w autoklawie? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 9 poz. 2-4 (maski do resuscytatora) Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie masek w rozmiarach 2, 3, 4 i 5? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2 Zadanie 7. Materiały eksploatacyjne do spirometrii Czy Zamawiający wymaga aby zaoferować klipsy do spirometrii renomowanej firmy Vitalograph wg poniższych opisów: KARTA KATALOGOWA KLIPSA nr 20303 VITALOGRAPH Numer katalogowy: 20303 Zacisk na nos z gąbką do badań spirometrycznych, przystosowany do przeprowadzania badań czynnościowych układu oddechowego. Długość klipsa 74 mm, średnica gąbki 18 mm, rozwarcie klipsa od 21 mm do 36 mm. Zgodny z wytycznymi ATS/ERS 2019. asortyment medyczny, w pełni bezpieczny dla pacjentów i dla personelu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3 Pakiet 6, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'21 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem "w górę" do pełnych opakowań? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 8, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem "w górę" do pełnych opakowań? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 06.03.2025 r.