Poznań dnia: 2025-03-11

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup niespecjalistycznego sprzętu medycznego, w tym jednorazowego - 12 zadań. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/4/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 7poz. 8 Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli są zgodne z rozmiarem oryginalnego papieru. Pakiet nr 7 poz. 14 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 25 m do defibrylatora Zoll X-series z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 8 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 7 poz. 17 Prosimy o doprecyzowanie wymaganego papieru. Czy Zamawiający oczekuje papieru o skali 50-210 (do Corometrics BAO) czy o skali 30-240 (do Corometrics AAO)? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru 50 – 210. Projekt umowy- §10 pkt. 2i Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Czy w Pakiecie nr 6 w poz. 1 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana? Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie oczekuje. Dot. Pakiet 9, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kieliszki wykonane z polipropylenu (PP)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także wykonany z plastiku wolnego od bisfenowu (BPA). Dot. Pakiet 9, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op. a'80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 6625 opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Dot. Pakiet 9, poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje tacy z miejscem na 32 kieliszki do leków doustnych oraz miejscem na plakietkę z nazwiskiem pacjenta i przepisanymi lekami? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje. Dot. Pakiet 9, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kaczkę w kolorze białym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dot. Pakiet 9, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1000 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje pojemności 1200ml. Dot. Pakiet 9, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści basen w kolorze białym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dot. Pakiet 9, poz. 4 Czy Zamawiający oczekuje basenu sanitarnego z pokrywką jak na zdjęciu poniżej? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje. Dot. Pakiet 9, poz. 5 Czy Zamawiający ma na myśli karton zawierający 144 sztuki osłonek? Odpowiedź: Tak Dot. Pakiet 9, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc opakowanie Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 100 sztuk osobno pakowanych szpatułek w łącznej liczbie 200 opakowań (20 000 szpatułek)? Odpowiedź: Tak. 100 sztuk w jednym opakowaniu. Dot. Pakiet 9, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'300 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę, tj. 84 opakowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Dot. Pakiet 9, poz. 7 Czy Zamawiający oczekuje misek o pojemności 700 ml? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pojemności 700ml - 900ml. Dot. Pakiet 9, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę, tj. 6 opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Dot. Pakiet 9, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 15 opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. PYTANIE 1 - pakiet 3 pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika 0,2 L tylko w kolorze czerwonym. Pojemniki o tak małej objętości mają zastosowanie wyłącznie do wyrobów medycznych najmniejszych rozmiarów/gabarytów, najczęściej są używane do gromadzenia zużytych igieł. Pojemniki w kolorach niebieskich i żółtych są praktycznie bezużyteczne. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. PYTANIE 2 - pakiet 3 pozycja 5 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnik na odpady medyczne o pojemności 3,5L w kształcie walca o wysokości 28,5 cm i średnicy 12 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. PYTANIE 3 - pakiet 3 pozycja 6 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika na zużyte igły i ostre odpady medyczne o pojemności 6L (pojemność użytkowa) o następujących parametrach: o wymiarach : 167 x 167 x 500 mm; Posiadający specjalne wycięcia umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły i strzykawki, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie, na stałe zamknięty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o wskazanych parametrach, z zaznaczeniem, że są to maksymalne parametry, już z zamontowanym górnym wiekiem. PYTANIE 4 - pakiet 3 pozycja 7 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania 50 L o kształcie prostokątnym: o wymiarach (z pokrywą) (W x D x S) 560 x 400 x 300 mm. Z zachowaniem pozostałych wymogów bez zmian. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. PYTANIE 5 - pakiet 9 pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania kieliszków 30 ml, wykonanych z polipropylenu, bez zawartości PVC i lateksu. Skalowane co 1 ml z oznaczeniem co 5 ml 1 ml oraz 5 ml , tylko w kolorze bezbarwnym (przeźroczystym). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. PYTANIE 6 - pakiet 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniach po 75 szt. z przeliczeniem na 7067 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. PYTANIE 7 - pakiet 9 pozycja 3 Proszę o dopuszczenie zaoferowania jako wyrobu równoważnego, kaczkę sanitarną plastikowa - o pojemności 1200 ml. Kaczka sanitarna męska z rączką. W zestawie pokrywę. Kaczka wykonana z polipropylenu, które łatwo utrzymać w czystości, można myć i dezynfekować. Kaczka w kolorze białym. Ze skalą pomiarową umożliwiającą kontrolowanie ilości oddanego moczu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. PYTANIE 8 - pakiet 9 pozycja 4 proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania basenu w kolorze białym. Z zachowaniem pozostałych wymogów bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. PYTANIE 9 - pakiet 9 pozycja 5 Czy podając jednostkę miary - karton- Zamawiający miał na myśli opakowanie kartonowe 144 szt.? Odpowiedź: Tak. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worki ze skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej -"skręć i zaczep"? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Pakiet 3, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 13cm i średnicy 23/20 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 28,5cm i średnicy 12cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 3, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści pojemniki 6,4l o wysokości 61,7cm i średnicy 12x17,2cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pojemniki 60l o wysokości 66,4cm i średnicy 39/32,2cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 7 Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pakiet 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną w kolorze bezbarwnym? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 9, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści basen sanitarny w kolorze białym? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 9, pozycja 5 Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za "kart." czyli opakowanie a'144szt.? Odpowiedź: Tak. Pakiet 9, pozycja 6 Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'100 szpatułek tj. 200op x 100szt? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za 100 szt. W opakowaniu. Pakiet 9, pozycja 6 Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 200op. jednostkowych szpatułek tj. 200op x 1szt.? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za 100 szt. W opakowaniu. Pakiet 9, pozycja 6 Czy Zamawiający oczekuje sterylnej drewnianej szpatułki? Odpowiedź: Nie Pakiet 9, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Pakiet 9, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 875ml? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny 1750ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem 115cm i pakowany wyłącznie zbiorczo a'100 sztuk w kartonie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt z drenem dł 115cm, jednak wymaga produktu pakowanego indywidualnie. Pakiet 2 Czy zamawiający dopuszcza i wymaga worek z ustnikiem z polipropylenu, bez lateksu i PCW? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Czy zamawiający dopuści worek bez potwierdzenia o braku zawartości ftalanów? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Czy zamawiający wymaga worek posiadający instrukcję użytkowania w postaci piktogramów ; instrukcja umieszczona na każdym worku? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Pakiet 6 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Pakiet 9, poz.1 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny skalowany co 100ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek na wymioty skalowany co 10ml do 100ml, następnie skala pomiarowa co 100ml do 2000ml. Zadanie nr 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'80 sztuk wraz z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Zadanie nr 18, pozycja 5 Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za opakowanie zawierające 144 sztuk? Odpowiedź: Tak. Zadanie nr 18, pozycja 6 Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za opakowanie zawierające 100 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

dr hab. n. med. – prof. UZ

Dawid Murawa