Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest czytnik płytek o wymienionych poniżej parametrach:

- możliwość pomiaru absorbancji, fluorescencji i luminescencji

- dolna i górna optyka

- pomiar fluorescencji przy zastosowaniu monochromatora

- zakres długości fali ekscytacji przynajmniej 250-700 nm, emisji przynajmniej 250-700 nm

- możliwość pomiaru płytek 96 dołkowych

- możliwość zastosowania dostawki dla pomiarów kwasów nukleinowych w mikroobjętościach

- oprogramowanie z możliwością eksportu wyników do plików Microsoft Excel

- instalacja i instruktaż

- przynajmniej roczna gwarancja