
Kraków dnia: 2025-03-17
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ III
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa stacji badawczej DFIR wraz z oprogramowaniem specjalistycznym umożliwiającym zabezpieczenie oraz analizę danych pochodzących z komputerów i urządzeń mobilnych wraz ze wsparciem technicznym dla Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH DE-dzp.272-15/25” – znak sprawy DE-dzp.272-15/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco 1: 

1. Dot. Pkt. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. 4.1.

Stacja badawcza, Gwarancja

Zamawiający wymaga, aby:

„W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie: Karty zdalnego zarządzania (tj. procesor, pamięć, VRM, dyski, zasilacze, wentylatory) wymagane jest rozszerzenie poziomu gwarancji do 24 miesięcy 7/24 h oraz zainstalowania dodatkowego systemu monitoringu..”

Wnosimy o usunięcie zapisu.

Uzasadnienie: zapis odnosi się do komputerów marki Lenovo, Dell etc. W przypadku komputerów składanych z komponentów firm trzecich zapis nie ma zastosowania, należy go usunąć. Specyfikacja techniczna OPZ Zamawiającego wskazuje na komputer składany z komponentów różnych marek.
Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający wykreśla z pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ zapis:

„W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie: Karty zdalnego zarządzania (tj. procesor, pamięć, VRM, dyski, zasilacze, wentylatory) wymagane jest rozszerzenie poziomu gwarancji do 24 miesięcy 7/24 h oraz zainstalowania dodatkowego systemu monitoringu.”




Treść zapytań brzmi następująco 2: 
2. Dot. Pkt. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. 4.1.

Stacja badawcza, Dodatkowe wyposażenie Czy dopuszcza się aby urządzenie zostało dostarczone 
z adapterem USB-C -> USB-A przypadku nieposiadania złącza USB Typ-A?
Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ „Wyposażenie dodatkowe”

Z zapisu:

Urządzenie powinno posiadać również dodatkowe złącza (co najmniej dwa SATA/SAS i jedno USB Typ-A) nieposiadające blokady zapisu, jak również co najmniej jeden port Ethernet.
Na zapis:

Urządzenie powinno posiadać również dodatkowe złącza (co najmniej dwa SATA/SAS i jedno USB Typ-A. Zamawiający dopuszcza zastosowanie adaptera USB-C ->USB-A) nieposiadające blokady zapisu, jak również co najmniej jeden port Ethernet.
Treść zapytań brzmi następująco 3: 
II Dot. Załącznik nr 4 Wzór umowy 3. Dot. § 2 Pkt. 5. e)

Jaki jest cel wprowadzenia wymogu „dostęp do baz znanych wskaźników ataku i podatności integrujących się z posiadanym oprogramowaniem”? Czy istnieją konkretne scenariusze użycia lub oczekiwane korzyści, które miałyby zostać osiągnięte dzięki tej funkcjonalności?

Biorąc pod uwagę, że oprogramowanie specjalistyczne (licencje) nie zawsze posiadają taką

funkcjonalność.
Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazany zapis, jest to standardowy zapis w umowie na zakup oprogramowania stosowany przez AGH. 
Wskazany § 2 pkt. 5 lit. e) odnosi się do oprogramowań specjalistycznych (licencji), które zawierają taką funkcjonalność.

Zamawiający dokonuje zmian zapisów wzoru umowy

Z zapisu:

"d) dostęp do konta wsparcia oprogramowań, pozwalającego korzystać z bazy wiedzy oraz systemu zgłoszeń producenta oprogramowania"

Na zapis: 

"d) dostęp do konta wsparcia oprogramowań, pozwalającego korzystać z bazy wiedzy oraz systemu zgłoszeń producenta oprogramowania, jeśli oprogramowanie zawiera taką funkcjonalność;"
Treść zapytań brzmi następująco 4: 
IV. Dot. § 2 Pkt. 8.

Czego ma dotyczyć szkolenie z zakresu obsługi systemu?
Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmian zapisów  w§ 2 Pkt. 8 wzoru umowy:

Z zapisu:

Termin dostarczenia sprzętu i oprogramowania uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Sprzedawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym oraz przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi systemu.

Na zapis:

Termin dostarczenia sprzętu i oprogramowania uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Sprzedawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym.
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


