Bydgoszcz dnia: 2025-03-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres

Pismo nr 2367/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wyposażenie dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego 2. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 26/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści stolik Mayo podnoszony hydraulicznie w zakresie 960/1370mm, na kółkach fi 80mm, o wymiarach blatu 740x490mm i wartości użytkowej blatu 678x428mm? - dotyczy l.p. 1 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ - Czy Zamawiający dopuści stół do pakietowania wyposażony w wysokiej jakości kółka fi 100mm? - dotyczy l.p. 2, 3 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ 3. Czy Zamawiający dopuści stół do pakietowania o wymiarach zewnętrznych 1115x670x1000mm? - dotyczy l.p. 3 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadania 1 poz. 4 Prosimy o podanie numery referencyjnego pincety obecnie stosowanej przez Zamawiającego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uważa, że podanie numeru referencyjnego obecnie stosowanej pincety nie ma przełożenia na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami. Wszystkie parametry, których wymaga Zamawiający podane są w opisie pozycji. Dotyczy Zadania 1 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 18cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 18cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 20cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 20 Czy Zamawiający dopuści naczynie o wymiarach 16 (góra)x 10 (dół) x 3 (wysokość) cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 15 cm lub 16cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 25cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 25cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 24 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 21cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 26 Czy Zamawiający dopuści wziernik o długości całego narzędzia 15cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Dotyczy Zadania 1 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści wziernik o długości całego narzędzia 22cm i długości 80mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ

Pytanie nr 3 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt 2, 3, 4): 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 0,1 % wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3) 0,1 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad,. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów i pozostawia opublikowany projekt umowy bez zmian.

Pytanie nr 4 Pytanie 1 – dot. Zadania 1 – „Zestaw narzędzi dla ZBO 2”: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 1, w Pozycji 3, dopuści możliwość zaoferowania haka operacyjnego typu US-Army o długości 220 mm, dwustronnego, o wymiarach łyżek 26X15/43X15-23X15/40X15 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 – dot. Zadania 1 – „Zestaw narzędzi dla ZBO 2”: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 1, w Pozycji 7, dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków do opatrunków odgiętych typ Maier o długości 260 mm z zamkiem o szerokości szczęki 7 mm, skoku ząbków 1,25 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 18.03.2025 r.