Kraków dnia: 2025-03-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/9/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakietu 2, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pakietu 2, poz. 26 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pakietu 2, poz. 26 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu 5, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim o długości 45 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pakietu 5, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pakietu 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pakietu 9, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch