Kraków dnia: 2025-03-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/9/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 12, 17 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła okrągłej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 24, 25 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nitką o długości 90cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 1-5, 7-9 - Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nić o długości 100cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 6-7 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze czarnym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 19mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 9, pozycja 1, 3, 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści podwiązkę o długości 250cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 9, pozycja 7, 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch