| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 2 do SWZ |
| --- | --- |

Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Pediatrycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu:
„Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii III na podstawie projektu – etap III.

Etap III obejmuje:

1.      Wykonanie prac budowlanych i  wykończeniowych, prac instalacji elektrycznej, niskoprądowej, PPOŻ, wentylacji i sanitarnych oraz pozostałych instalacji uwzględnionych w dokumentacji  dotyczącej III piętra. W przedmiarze architektonicznym prace określone są w części dotyczącej 3 piętra łącznie z wyposażeniem  od poz. 40 do 142 z wył poz. 136. W poz. 137 należy wycenić 202.16 m2.

2.      Zamawiający wymaga aby przed utylizacją i wywozem instalacji (np. drzwi, baterie, dozowniki itd.) umożliwić Zamawiającemu przegląd rzeczy i protokolarne przejęcie asortymentu przez Zamawiającego, który będzie mógł zostać wykorzystany w innych punktach Szpitala.

3.  Zamawiający informuje, iż zakres prac opisuje przedmiar w zakresie 3 piętra i pozostała dokumentacja projektowa dotycząca 3 piętra bloku nr 3.

4. Oświetlenie korytarzy i traktów komunikacyjnych należy wyposażyć w czujniki ruchu sterujące oświetleniem.

5. Zabudowa istniejącej instalacji tlenowej łącznie z podłączeniem do zasilania elektrycznego paneli przyłóżkowych.

6. Każdy pokój chorych należy wyposażyć w kamerę CCTV min Full HD. Rejestrator wraz z monitorem min 32 cale. umieszczony w punkcie pielęgniarskim.

7. W klatce północnej na 3 piętrze Zamawiający wymaga przebudowy z przegrody szklanej na pełną. Nowa przegroda musi być zgodna z wymogami ppoż. i dokumentacją.

8. Zamawiający wymaga wykonania systemu KD obejmującego piętro 3,4, parter (izba przyjęć) jak również system kamer obejmujących klatki schodowe i wszystkie wejścia do budynku.

9. W ramach remontu należy uwzględnić instalacje do wyparzarki w kuchence oddziałowej (instalacja 400V, cwu, zimna woda, kanalizacja 110) zgodną z wymogami w tym zakresie.

10. W ramach zadania należy przeprowadzić prace remontowe na klatkach schodowych (dotyczy 2 klatek schodowych):

- uzupełnić ubytki i odmalować ściany i sufity. Powierzchnia ścian i sufitów na obydwu klatkach schodowych szacunkowo 1200 m2.

- wymienić instalację oświetleniową i ewakuacyjną wraz z wymiana na nowe lampy ( szacunkowo 20 lamp ewakuacyjnych i 30 punktów świetlnych w obecnych miejscach montażu i z zachowaniem obecnej typologii w technologii wymiennych źródeł światła LED).

- wymiana instalacji elektrycznej prądowej oraz instalacji wideo domofonowej. Należy wymienić i osadzić istniejące instalacje niskoprądowe  podtynkowo na obydwóch  klatkach schodowych.

- naprawa wraz z wymianą posadzki na poziomie 0.0 i schodów do poziomu parteru ( płytki antypoślizgowe kat min R10)

- renowacja powierzchni schodów, spoczników i klatek schodowych wykonanych z lastryko. –                            ( szacunkowo ok 300 m2)

- remont  istniejącej zabudowy strefy wejściowej łączenie z wymianą na nową ściany i stolarka aluminiowa) . ( szacunkowo 22 m2 w tym 3 drzwi o wymiarach w świetle 100x200 z przeszkleniem).

- uzupełnienie ubytków i pomalowanie poręczy i pionowych metalowych elementów zabezpieczających w klatkach schodowych,

- zakup i montaż myjni-dezynfekatora w brudowniku oraz maceratora w izolatce.

11. W ramach zadania należy podłączyć i uruchomić istniejące systemy ppoż. z piętra 4, izby przyjęć i szatni. Centrala umieszczona w punkcie pielęgniarskim piętro 3.

Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie i nie mogą paraliżować pracy oddziałów i pracowni na pozostałych piętrach.