Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 1 - Prosimy o dopuszczenie adsorbera o objętości krwi = 185 ml. Jest to wartość nieznacznie różniąca się od wymaganej, jednocześnie lepsza - większa powierzchnia adsorbcji pozwala na uzyskanie większej efektywności. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2. Prosimy o dopuszczenie adsorbera o lepszych parametrach niż wskazane w SWZ tj. Adsorbcji substancji hydrofobowych do 60 kDa, Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 3. Czy Zamawiający dopuści łącznik bez portu do próbkowania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 4. Czy Zamawiający dopuści adaptery do integracji z aparatem PRISMAFLEX w innych oznaczeniach kolorystycznych niż te opisane w SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol