Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13 Dzień dobry, Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści Pakiet 27, poz. 2 Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 11 mm z kaniulą karbowaną, 3-pozycyjny dwustopniowy zawór insuflacyjny. Ostrze w bezpiecznej osłonie wysuwa się i chowa po ustąpieniu oporu tkanek z zastosowanie blokady ponownego wysunięcia ostrza. Minimalny termin przydatności do użycia od daty produkcji 5 lat, etykieta trokara zawiera 4 wklejki do dokumentacji medycznej. Opakowanie = 6 szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 27 Wykonawca zwraca się z prośbą aby Zamawiający wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu przesłania próbek. Zamawiający aktualnie użytkuje sprzęt Wykonawcy i doskonale zna jego wysoką jakość oraz parametry użytkowe? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol