Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu, Obrzycku, Gułtowach, Ciążeniu oraz Słubicach.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – wykonania i odbioru robót

Adres Obiektu:	-
			-

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

Opracował:		mgr inż. Michał Wencel

  - Nazwa zamówienia.

Monitorowanie zdarzeń pożarowych z SSP Abonenta do Centrum Komendy Miejskiej/Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Kaliszu, Szamotułach, Słubicach, Słupcy  w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu, Obrzycku, Słubicach oraz Ciążeniu i Gułtowach.

Część 1, miasto Poznań, powiat poznański

- Dom Studencki Babilon,

- Dom Studencki Jowita,

- Dom Studencki Jagienka,

- Dom Studencki Zbyszko,

- Dom Studencki Hanka;

- Dom Studencki Metero

- Biblioteka Główna,

- Dom Akademicki przy ul. Nieszawskiej,

- Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii,

- Collegium Heriodori,

- Collegium Chemicum Novum,

- Collegium Historicum,

- Wydział Prawa i Administracji al. Niepodległości 53;

- Budynek Dydaktyczny Koszarowiec al. Niepodległości 53;

- Budynek Dydaktyczny przy ul Niepodległości 24;

- Collegium Martineum w Poznaniu;

- Zespół Pałacowo – Parkowy w Gułtowach;

Część 2, miasto Kalisz, powiat kaliski

- Dom Studencki przy ul Nowy Świat 28/30 w Kaliszu;

Część 3, miasto Szamotuły , powiat szamotulski

- Dom Pracy Twórczej w Obrzycku;

Część 4, miasto Słubice , powiat słubicki

- Collegium Polonicum;

Część 5, miasto Słupca, powiat słupecki

- Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu;

  - Przedmiot zamówienia.

Monitorowanie zdarzeń pożarowych z SSP Abonenta do Centrum Komendy Miejskiej/Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Kaliszu, Szamotułach, Słubicach, Słupcy  w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wymienionych powyżej.

  - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

3.1 Monitorowanie zdarzeń pożarowych polegające na przekazywaniu sygnałów o zdarzeniach pożarowych z SSP Abonenta do Alarmowego Centrum Odbiorczego (ACO) Miejskiej/Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Kaliszu, Szamotułach, Słubicach, Słupcy w oparciu o urządzenia do przesyłania informacji o sygnałach pożarowych i uszkodzeniowych drogą radiową i telefoniczną. Na czas świadczenia usługi, urządzenia są dostarczane i wydzierżawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę (Operatora) usługi monitoringu. Za dostawę, montaż, dzierżawę i bieżący serwis urządzeń transmisji Wykonawca nie pobiera od Zamawiającego dodatkowych opłat poza comiesięcznym kosztem abonamentu z tytułu monitoringu alarmów pożarowych oraz kosztami konserwacji tych urządzeń.

Uwaga: w obiektach wymienionych poniżej są zamontowane urządzenia do przesyłu sygnałów typu LES firmy Watra które są własnością UAM i mogą być wykorzystane.

- Dom Studencki Babilon,

- Dom Studencki Jowita,

- Dom Studencki Jagienka,

- Dom Studencki Zbyszko,

- Dom Studencki Hanka,

- Biblioteka Główna,

- Dom Akademicki przy ul. Nieszawskiej,

- Dom Pracy Twórczej w Obrzycku.

3.2 Oferent zamontuje urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych w Obiektach UAM lub wykorzysta istniejące urządzenia będące własnością UAM.

3.3 Operator winien posiadać umowę zawartą z Komendantem Państwowej/ Miejskiej  Straży Pożarnej właściwej terenowo na monitorowanie sygnałów alarmowych. (zgodnie z: Art.5 Ustawy o ochronie p.poż oraz – S 31 Rozp. MSWiA z dn. 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

3.4 Operator winien posiadać stację monitorowania alarmów (SMA) – w systemie radiowym i telefonicznym do odbioru sygnałów z nadajników zamontowanych w obiektach Zamawiającego

3.5 Operator winien posiadać aktualny certyfikat zgodności urządzeń nadawczych oraz świadectwo Dopuszczenia dla stosowanego systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych wydane przez CNBOP. Rozporządzenie MSWiA z 20.06. 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143, poz.1002 z późn. zm.)

3.6 Operator winien przedstawić deklarację, o możliwości spełnienia Wymagań Komendantów Miejskich/Powiatowych właściwych dla danego terenu, które zostały przez nich wydane w oparciu o „Ramowe wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy PSP lub wskazanym przez właściwego miejscowo  Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP” wydane przez KD PSP w Warszawie. Aktualnie obowiązujący w jednostkach PSP dokument wprowadzony przez Komendanta Głównego PSP  do wykorzystania przez terenowo jednostki PSP (par. 31 rozporządzenie MSWiA z dn.07.06.2010).

3.7 W przypadku stosowania toru radiowego jako podstawowego Pozwolenie Radiowe dla każdej lokalizacji wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Rozporządzenie MSWiA z 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143, poz.1002 z późn. zm.)

3.8 Oświadczenie o lokalizacji Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych oraz Centrum Monitoringu Operatora Systemu z ciągłą 24 godzinna obsługa. Informacja dla zamawiającego, że Operator dysponuje swoim Centrum. Taki zapis znajduje się również w Rozporządzenie MSWiA z 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143, poz.1002 z późn. zm.)

3.9 Operator odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitorowania, jego jakość i skuteczność w przekazywaniu informacji o zdarzeniach pożarowych.

3.10 Odpowiedzialność operatora nie zostaje wyłączona w przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzenia telefonicznego lub przerwy na łączach telefonicznych zaistniałych z powodu okoliczności zawinionych przez operatora. Rozpoczyna się ponownie także z chwila usunięcia wady urządzenia telefonicznego lub przywrócenia pracy łączy telefonicznych, jeżeli przekazywanie informacji było niemożliwe z powodu wadliwej pracy urządzeń telefonicznych lub radiowych.

3.11  W razie wystąpienia awarii systemu monitorowania, niezależnie od przyczyny awarii operator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować abonenta o awarii i niezwłocznie przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Za okres usuwania awarii systemu monitorowania operator nie obciąży abonenta kosztami monitoringu.

3.12 Wynagrodzenia operatora z tytułu świadczonych usług – miesięcznie+ podatek VAT:

- dla domów Studenckich VAT=8%

- dla pozostałych obiektów VAT =23%

3.13 Czas zawarcia umowy – wg wykazu obiektów:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

- część 1: od 01.11.2025 r. do 31.12.2027 r., w przypadku Collegium Rurbrum od 01.09.2025 r. do 31.12.2027 r.

- cześć 2: od 01.11.2025 r. do 31.12.2027 r.

- cześć 3: od 01.11.2025 r. do 31.12.2027 r.

- część 4: od 01.11.2025 r. do 31.12.2027 r.

- część 5: od 01.10.2025 r. do 31.12.2027 r.

3.14 Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

- w sprawach technicznych – inspektor nadzoru robót elektrycznych:
Michał Wencel, tel. 61 829 4379.