## Zadanie 1-3
L.p. | Nazwa materiału | Opis | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1
1 | Maska FFP2 | Półmaska Filtrująca FFP2. Wyrób medyczny klasy I, typ IIR. Trójpanelowa. Posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie ≥ 98,0 % Zawierająca taśmy mocujące półmaskę na nuszach. Taśmy wykonanne z nitek bezlateksowych w oplocie z jedwabiu poliestrowego . Posiadająca zacisk nosowy wykonany z taśmy polipropylenowej wzmocnionej drutami stalowymi. Pakowana pojedyńczo w folię metodą typu flowpack. Pakowana w kartonik 20 sztuk. . Każda półmaska powinna być oznaczona na zgodność z normami EN 149 : 2001 + A1:2009, EN 14683+AC:2019-09. |  |  | szt | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | .
Zadanie 2
1 | Zestaw do zabiegów urologicznych TURP/URS z torbą wymagania minimalne | 1) serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach (szerokość części dolnej z nogawicami / szerokość części górnej serwety x długość całkowita) 240/220 cm x 235 cm, zintegrowana z nogawicami o długości min. 100 cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o śr. 5cm, otwór na prącie o śr. 4 cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz usztywnionym brzegiem do jego regulacji, worek zakończony jest zaworem do podłączenia drenu. Nad otworem o średnicy 5 cm w odległości 10 cm taśma przylepna o długości 40 cm stabilizująca serwetę o - 1 szt.; 2) Dren odprowadzający płyny z worka, kompatybilny z serwetą główną, długość min. 130 cm – 1 szt.; 3) serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm - 1 szt. Serweta gówna wykonana z mocnego laminatu min. dwuwarstwowego: polipropylen oraz folia polietylenowo - polipropylenowa, spełniająca wymagania wysokie normy PN EN 13795. Łączna gramatura serwety 55 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 240 kPa, chłonność min. 390%, nasiąkliwość badana metodą runn off min. 28%. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 (wymagania wysokie, strefa krytyczna i mniej krytyczna)Serweta na stolik instrumentarium wykonana z folii o gramaturze 47 g/m2 (+/- 10%), na całej długości po środku serwety wzmocnienie z chłonnej włókniny o szerokości min. 65 cm, gramaturze 35 g/m2 (+/- 10%). Łączna gramatura w obszarze wzmocnienia (łącznie z klejem) min. 84 g/m2, chłonność całkowita min. 400 %. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795. |  |  | kpl | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Zestaw do operacji ginekologicznych | Serwety obłożenia pacjenta z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) o gramaturze 67,5 g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O, poziom absorpcji cieczy (chłonność): 196 ml/ m2 oraz 298% , odporność na wypychanie (rozrywanie) na sucho/ mokro odpowiednio: 120/ 152 kPa. I klasa palności. Zestaw zapakowany w worek polietylenowy zamknięty papierową opaską TYVEC, po otwarciu wyraźny sterylny margines min. 5 mm zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyciągania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki typu TAG do dokumentacji z REF, LOT, datą ważności i danymi producenta. Sterylizacja tlenek etylenu. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795-1:2019 |  |  | kpl | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0