załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

| Lp. | Nazwa towaru - przedmiot i opis | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Maska medyczna trójwarstwowa, wiązana na troki, posiadająca sztywnik umożliwiający dopasowanie maski do kształtu nosa, wykonana z niepylącej włókniny o gramaturze: 23g/m² + 25g/m²+ 25g/m² +/- 1/. Wymiary maski 17,5cm x 9,5cm +/- 1/. Długość troków 40cm +/- 1/. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą 14683 typ II. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 50 sztuk. | op. | 200 a 50szt. w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  | X | X |  | X |  |
| Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość całkowita brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYKONAWCA											ZAMAWIAJĄCY