Kraków dnia: 09.04.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 31 poz.4 Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pakiecie 4 poz.1, Zamawiający oczekuje zestaw infuzyjny, przeźroczysty, 5 drożny do podaży cytostatyków, bezigłowy bez zawartości PCV, DEHP, kompatybilny z pomp Space Infusomat. Natomiast w pozycji 2 pakietu pozostaje zestaw UV światłoczuły, wszystkie przedstawione cechy techniczne bez zmian. Odpowiedź: W załączniku nr 1 w pakiecie nr 31 doszło do omyłki pisarskiej. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 31 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl . Zamawiający ze względu na ważność pytania i jego wpływ na składaną ofertę publikuje odpowiedź na powyższe pytanie. Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną opublikowane w pierwotnie wyznaczonym terminie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel