OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup, dostawa, montaż urządzeń klimatyzacyjnych  do pomieszczeń Szpitala ”

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych typu Split  w pomieszczeniach wymienionych w załączniku „Wykaz klimatyzatorów”

- Ogólny zakres prac:

- Dostawa i zainstalowanie 15 klimatyzatorów ściennych typu Split w pomieszczeniach wymienionych w załączniku. „Wykaz klimatyzatorów”

- Zamawiający zastrzega sobie prawo po wcześniejszych ustaleniach do zmiany ilość jednostek zewnętrznych, mocy agregatów, miejsca zamontowania jednostek zewnętrznych jaki i wewnętrznych oraz wyprowadzenia zasilania .

- Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

- Szczegółowy zakres prac. „Wykaz klimatyzatorów”

- Podłączenie jednostek i odprowadzenie skroplin  - zabudowane ewentualnie umieszczone 
w korytkach osłonowych uzgodnione z Zamawiającym,

- Doprowadzenie pomieszczeń do stanu użyteczności z przed montażem, jeżeli prace montażowe klimatyzatorów będą wymagać  demontaży ścian, sufitów podwieszanych,

- Prace będą przeprowadzane w sposób schludny i estetyczny po uzgodnieniu terminów 
z osobami odpowiedzialnymi za pomieszczenia,

- Po wykonaniu robót należy Zamawiającemu dostarczyć: protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, protokoły z ilości napełnienia instalacji gazem freonowym, protokoły pomiaru skuteczności ochronyprzeciwporażeniowej ,DTR, atesty higieniczne, certyfikaty  zastosowanych urządzeń i materiałów.

- Do faktury końcowej należy dołączyć w postaci tabeli  „Zestawienie środków trwałych’’ (zestawienie wszystkich urządzeń chłodniczych  wraz z podaniem: producenta, modelu urządzenia, numerów fabrycznych, rok produkcji, ilość napełnienia instalacji czynnikiem chłodzącym oraz podanie lokalizacji urządzenia)

- Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu robót

- Wykonawca  będzie musiał zapewnić, po odbiorze, w obecność wykwalifikowanego pracownika, uczestniczącego w projekcie, szkolenie  personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji.

4. Podstawy płatności:

Zgodnie z zapisami umowy.

5.Przepisy związane:

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Inne normy:

- PN-B-0141 1:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Przepisy:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych- wyd. COBRIT Instal -

zeszyt nr 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów,

Ustawy i Rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.