Załącznik nr A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Sprzedaż z dostawą stołu do wizualizacji anatomicznych wraz z licencjami oprogramowania

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | Kompletny stół anatomiczny, gotowy do użycia z oprogramowaniem anatomicznym oraz do obróbki i przygotowania obrazów 3D. Symulator w postaci oprogramowania zainstalowanego na mobilnym stole wyposażonym w ekran dotykowy i wbudowany komputer, umożliwiający naukę podejmowania klinicznych decyzji. Dedykowany dla programów nauczania związanych z edukacją medyczną na kierunku lekarskim. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2025 r., urządzenie fabrycznie nowe. |
|  | Prezentacja struktur anatomicznych, obrazów rzeczywistych i obrazów radiologicznych, wraz z rekonstrukcjami trójwymiarowymi i płaszczyznowymi |
|  | Fizjologiczny model pracy serca, praca serca zsynchronizowana z EKG, z możliwością regulacji |
|  | Minimum 10 fizjologicznych ścieżek pokazujących pracę danego układu/narządu, w tym m.in. trawienie, kontrast przewodu pokarmowego, przepływ krwi, oddychanie. |
|  | Rozdzielczość min. 3840 x 1080 punktów |
|  | Możliwość zmiany orientacji stołu z pozycji poziomej do pionowej i odwrotnie. |
|  | Możliwość zdalnego przejęcia oprogramowania stołu przez inny komputer podłączony do Internetu oraz nieograniczona możliwość zapisu obrazów/filmów lub udostępniania ekranu stołu na projektor lub inny ekran/ekrany. |
|  | Mobilny stół musi być wyposażony w wieczystą licencję na atlas anatomiczny człowieka oraz na 30 stanowisk komputerowych |
|  | Optyczne sterowanie dotykowe za pomocą palców lub nierysujących przedmiotów. |
|  | Obracanie i powiększanie ciała we wszystkie strony, przycinanie w wybranej płaszczyźnie, wyodrębnianie i segmentowanie poszczególnych warstw i struktur |
|  | Włączanie i wyłączanie poszczególnych elementów i układów ciała ludzkiego z uwzględnieniem towarzyszących im nazw |
|  | Wirtualne rysowanie i zaznaczanie elementów wyświetlanych na stole (narzędzie „rysowanie”), z możliwością zmiany koloru i grubości kreski |
|  | Możliwość przeprowadzenia egzaminu za pomocą wbudowanego narzędzia w formie QUIZu. |
|  | Stół wyposażony w cztery koła jezdne z możliwością blokady minimum dwóch kół |
|  | Bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania bez względu na okres gwarancji |
|  | Wieczysta licencja, z możliwością ponownej aktywacji w przypadku wymiany podzespołów |
|  | Pozwalający na naukę kompletnej żeńskiej i męskiej anatomii z modelami 3D odwzorowującymi swoim zakresem układy: nerwowy, szkieletowy, mięśniowy, krwionośny, mięśniowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, limfatyczny, dokrewny, oddechowy |
|  | Ukazujący szczegółowe definicje struktur anatomicznych, a także informacje na temat typowych patologii. Dostępne nazwy łacińskie, angielskie oraz angielską wymowę odtwarzaną przy pomocy głośnika urządzenia |
|  | Posiadający minimum tysiąc quizów pozwalających na samodzielne sprawdzanie nabytej wiedzy lub wykonywanie sprawdzianów wiedzy |
|  | Posiadający animacje ukazujące stany fizjologiczne i patologiczne; oprogramowanie powinno zawierać moduły z histologii oraz fizjologii |
|  | Możliwość odczytywania plików CT/MRI lub DICOM i konwertowania ich do formatu 3D w czasie krótszym niż max. 30 sekund. Parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. (Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt.) Posiadanie ww. parametrów musi zostać potwierdzone w opisie technicznym oraz w formularzu parametrów, o których mowa w rozdz. 9 pkt 9.1 ppkt 4 SWZ. |
|  | Oprogramowanie zawierające zainstalowane min. 300 przykładów rzeczywistych przypadków obejmujących zarówno tkanki twarde, jak i miękkie. |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość połączenia z systemem PACS. Parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. (Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt.) Posiadanie ww. parametrów musi zostać potwierdzone w opisie technicznym oraz w formularzu parametrów, o których mowa w rozdz. 9 pkt 9.1 ppkt 4 SWZ. |
|  | Dostępne animacje z zakresu fizjologii: wbudowane wideo 3D przedstawiane jako animowane rozwinięcie wybranych struktur z atlasu ukazujące kluczowe funkcje oraz stany fizjologiczne System powinien zawierać wbudowane animacje 3D z zakresu fizjologii, prezentujące dynamiczne rozwinięcie wybranych struktur anatomicznych zgodnie z atlasem anatomicznym. Animacje mają umożliwiać wizualizację kluczowych funkcji oraz stanów fizjologicznych, ukazując interaktywne zmiany strukturalne i funkcjonalne na poziomie mikroskopowym i makroskopowym. |
|  | Dający możliwość tworzenia i zapisu notatek przy oglądanych w widoku 3D strukturach anatomicznych. |
|  | Udostępniający mikro anatomię wybranych tkanek i organów, w tym co najmniej: oko, ucho, język, zęby |
|  | Umożliwiający naukę szczegółowych informacji na temat patologii wraz z porównaniem modeli 3D atlasu |
|  | Możliwa interakcja ze strukturami 3D atlasu za pomocą dotyku na ekranie, pozwalająca na: obracanie, powiększanie, pomniejszanie, usuwanie powierzchniowych struktur pozwalające dotrzeć do tych ukrytych, wyświetlanie pojedynczych, odizolowanych struktur |
|  | Stół w pełni mobilny wyposażony w 4 koła z możliwością ich blokady |
|  | Stół powinien posiadać porty zewnętrzne służące: – podłączaniu zewnętrznych nośników pamięci USB min.2 – podłączaniu zewnętrznych monitorów/rzutników, typu HDMI |