10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2025-04-10

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3031/25

Sprawa nr: 20/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Pytania dot. treści SWZ pkt 12.2 ppkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytania do projektu umowy: W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: "§ 8 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 2: Czy Zamawiający dopuści półmaski płasko składane dwupanelowe ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

PYTANIE NR 3 Zadanie 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: 1) Serweta chirurgiczna do resekcji przezcewkowej (TUR) 190cm x 230cm SMS/PE, osłony na kończyny, 2 przylepne otwory brzuszny i kroczowy o śr. 6cm, osłona palca do badania per rectum, torba do zbiórki płynów górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS o gram. 50g/m2, dolna część serwety wykonana z nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 65g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 41,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa 2) Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 210cm, CH24, lejek-lejek) 3) Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gram. łącznej 77g/m2 (folia PE - 40g/m2, włóknina PP - 37g/m2 jako wzmocnienie), o chłonności 350% 4) Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna 5) Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG - 10 szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. - 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m2. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 87,6/85,4N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność warstwy zewnętrznej 304%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo, serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu, posiada naklejkę zamykającą zestaw. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2: - 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4: Pytanie 1 dot. pakiet 2, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych TUR wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2 Skład: • 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm • 1 x serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm. • 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 2 x ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną nitką • 1 x dren dł. 1,5 m PARAMETRY: Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 240 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 300 kPa i na mokro min. 200 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: dla materiału bazowego min. 186 ml/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 2 dot. pakiet 3, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2 Skład: • 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm, • 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo • 1 x główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o wym. 68x50cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem, • 1 x nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm, • 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 1 x ręcznik celulozowy 30x40cm wzmocnione syntetyczną nitką PARAMETRY: Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 240 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 300 kPa i na mokro min. 200 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: dla materiału bazowego min. 186 ml/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: Zad.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu ginekologicznego o następującym składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 ?m ze wzmocnieniem 1x taśma przylepna 9x50cm 2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1x serweta z bilaminatu 75x90cm 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką i sztywnikiem do regulacji worka, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen),pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia?1,7 log10). Materiałodporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6: Zadanie nr 1 Czy zamawiający dopuszcza maskę zgodnie z opisem? - składana, idealnie wyprofilowana - bez zaworu wydechowego, - posiada taśmy mocujące półmaskę na uszach - sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie, - 5-warstwowa - filtracja powyżej 94%, - opakowanie zbiorcze 25 sztuk - spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009, EN 14683+AC 2019 - każda maseczka oznakowana znakiem CE oraz normami EN 149: 2001 + A1: 2009, EN 14683+AC 2019 - zgodne z rozporządzeniem UE 2016/425 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – Tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-04-10