Kraków dnia:11.04.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w przetargu nieograniczonym ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 28 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 28 siatki przepuklinowe, polipropylenowe, niewchłanialne o parametrach : - gramatura siatki 50g/m2 - grubość siatki 0,41 mm - wielkość porów 1x1,25 mm - grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm - opakowanie zawiera 4 samoprzylepne etykiety w rozmiarze: - 30cmx30cm - 15cm x15cm - 7,5cm x15cm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel