Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 pozycja 1 wymaga zaoferowania przyrządu do aspiracji leków z butelek który posiada udokumentowane badania szczelności fizyko-chemicznej połączenia aplikatora z portem w butelce i fiolce gwarantujące szczelność powyżej 7 dni.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. PYTANIE 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycja 1 wymaga zaoferowania przyrządu do aspiracji leków z butelek który posiada udokumentowane badania szczelności fizyko-chemicznej połączenia aplikatora z portem w butelce i fiolce gwarantujące szczelność powyżej 7 dni.? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do aspiracji leków z butelek. PYTANIE 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 29 pozycja 2 przyrząd wykonany z medycznego PCV posiadający komorę kroplową bez zawartości PCV, pozostałe wymogi zgodne z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. PYTANIE 4 Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycja nr 1 dopuści do zaoferowania przyrząd do aspiracji leków z mikrokolcem bez filtra 5um spełniający pozostałe wymogi SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                 Agnieszka Biel