Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 10, poz. 1 Czy zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min. 55 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Dotyczy pakietu nr 28, poz. 1 Czy zamawiający dopuści siatkę o standardowej powierzchni porów min. 0,5 mm2, grubości 0,45 mm(+/-0,05), wielkości oczek ok. 1mm, masie powierzchniowej 65÷85 g/m2, grubości nici 0,16mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Dotyczy pakietu nr 28, poz. 1 Czy zamawiający dopuści siatkę o rozmiarze 8x13cm w miejsce rozmiaru 8x15cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel