Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 24 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł. drenu 150 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 %. Zestaw wykonany z medycznego PCV, wolny od DEHP i lateksu. Bez nazwy firmy na komorze kroplowej. Pakowany pojedynczo, z możliwością bezpiecznego otwarcia opakowania. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 29 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych z odpowietrznikiem, jałowy, jednorazowego użycia, wolny od ftalanów, filtr krwi, końcówkę LUER-LOCK, zaciskacz pozwalający precyzyjnie dozować lub zatrzymać podawany płyn, z elastyczną komorą kroplową wykonaną zmedycznego PCV. Oba końce zabezpieczone zatyczkami , końcówka drenu wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający wyciekowi krwi podczas wypełnianiu aparatu. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 29 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. aparat wykonany z medycznego PCV; wolny od ftalanów, oraz wolny od lateksu. odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99 oraz VFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Część komory kroplowej oraz dren w całości przeźroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel