Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.PAKIET 7, Poz. nr 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusty laparotomijnej jałowej z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, 17 nitkowej i 4 warstwowej, z trwale umocowaną nitką radiacyjną, o wymiarach 45 cm x 45 cm z możliwością odchylenia w rozmiarze serwet maksymalnie +/- 1,5 cm z powodu procesu technologicznego oraz sterylizacji tlenkiem etylenu, z trokiem, pakowaną po 5 szt., opakowanie papier-folia z możliwością aseptycznego otwierania. Klasa IIa, reguła 7. Posiadającą etykietę przylepną opisującą pakiet (nr serii, producent, data ważności) z możliwością wklejania do dokumentacji medycznej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2.PAKIET 15, Poz. nr 1-3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych kompresów posiadających etykietę TAG składającą się z min. jednej etykiety samoprzylepnej z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 3.PAKIET 20, Poz. nr 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku w rozmiarze 10x15cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 4.PAKIET 22, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny w którego składzie znajduje się: - serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 50 x 75 cm - zamiast padu 50 x 70 cm - serweta 200 x 200 cm (pad chłonny 50x75cm) - zamiast serwety 170x175cm - serweta na stolik Mayo 80x145cm wzmacniana z padem chłonnym 60x145cm - zamiast serwety w rozmiarze 80x140cm (pad 60x140cm)? Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 5.PAKIET 22, Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet operacyjnych z włókniny do operacji ginekologicznych i cystoskopii zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 w którego składzie znajduje się: - serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - zamiast serweta 140x190cm Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 6.PAKIET 22, Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu o następującym składzie: 1. serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 150cm x 190cm, 1szt. 2. serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 145cm) składana teleskopowo, 1szt. 3. serweta do operacji kończyny 200 cm x 300 cm i z samouszczelniającym otworem 7cm, 1szt. 4. osłona na kończynę 35cmx 55 cm - 1szt. 5. taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 3szt. 6. osłona na przewody 13cm x 250cm - 1 szt. ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 7.PAKIET 22, Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny w którego składzie znajduje się: - serweta w rozmiarze 250/260x300cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolnej torebką na płyny oraz otworem przylepnym o wymiarach 19x24cm - zamiast serwety 200x320cm z otworem 20x28cm - serweta na stolik Mayo 80x145cm wzmacniana z padem chłonnym 60x145cm - zamiast serwety w rozmiarze 80x140cm (pad 60x140cm) - dodatkowo 1 szt. serweta nieprzylepna 90 x 100 cm - dodatkowo 1 szt. taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm - dodatkowo 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze min. 30x30cm? Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 8.PAKIET 22, Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu przeznaczonego do zabiegów PCNL spełniającego wymagania SWZ w którego składzie znajduje się: - serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm - zamiast serweta 150x200cm - dodatkowo 2 ręczniki celulozowe w rozmiarze min. 30x30cm Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 9.PAKIET 22, Poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo składną teleskopowo 80x145cm z padem chłonnym w rozmiarze 60x145cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 10.PAKIET 22, Wymagania pod pakietem - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w których skład wchodzą serwety spełniające aktualną normę EN 13795-1:2019? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 11.PAKIET 22, Wymagania pod pakietem: Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą? Producenci wyrobów medycznych, który deklarują tudzież oświadczają, iż ich produkty z włókniny posiadają klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, mają obowiązek zlecenia specjalistycznych badań, instytucji w tym wykwalifikowanej. Wynik niniejszych badań, który określa odpowiednią klasę palności badanego wyrobu, przekazywany jest producentowi. Taki dokument jest bezpodstawnym dowodem firmy, która oferuje tego rodzaju produkty. Przypominamy również, że celem normy CFR1610 jest zapewnienie standardowych metod testowania i stopniowania palności tekstyliów zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i śmierci oraz zakazując używania niebezpiecznie łatwopalnych materiałów. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wyników badań dotyczących klasy palności. 12.PAKIET 32 Wymagania pod pakietem: Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą? Producenci wyrobów medycznych, który deklarują tudzież oświadczają, iż ich produkty z włókniny posiadają klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, mają obowiązek zlecenia specjalistycznych badań, instytucji w tym wykwalifikowanej. Wynik niniejszych badań, który określa odpowiednią klasę palności badanego wyrobu, przekazywany jest producentowi. Taki dokument jest bezpodstawnym dowodem firmy, która oferuje tego rodzaju produkty. Przypominamy również, że celem normy CFR1610 jest zapewnienie standardowych metod testowania i stopniowania palności tekstyliów zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i śmierci oraz zakazując używania niebezpiecznie łatwopalnych materiałów Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników badań dotyczących klasy palności.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel